|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Победы, 22/2 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| В.В.Иванов июнь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 9 | июнь |  | 01.06.2014 | 30.06.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 19.687 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.143 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.042 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 3.279 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.09 | 758.52 | 68.27 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.81 | 84.280 | 68.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 51.20 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 123.06 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2 | 337.12 | 674.24 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 8 | 84.280 | 674.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 505.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 35.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 215.32 |
| 4. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 в подвале | 1 задвижка |  | 4 | 427.20 | 1 708.78 |
| 4. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 68.290 | 764.85 |
| 4. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 84.280 | 943.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 281.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 89.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 080.08 |
| 5. | Э02-01-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прочистка и промывка фильтра д. 40мм на узле учета в подвале х/в | 100 приборов |  | 0.01 | 16 730.64 | 167.31 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 221.1 | 2.211 | 75.670 | 167.31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 125.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 301.58 |
| 6. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе г/в- в стояке | 1 стояк |  | 6 | 42.38 | 254.25 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 3.36 | 75.670 | 254.25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 190.69 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 13.35 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 458.29 |
| 7. | Е10-02-056-1н; | * установка стенда в подъезде | шт. |  | 1 | 9.07 | 9.07 |
| 7. 1. | з000-1003-2 | Рабочие-строители (средний разряд 3.2) | чел.-ч | 0.07 | 0.07 | 117.540 | 8.23 |
| 7. 2. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.12 | 0.12 | 7.02 | 0.84 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 6.17 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15.49 |
| 8. | Ц11-02-022-03; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Замена датчика движения на 1-ом этаже | 1 шт. |  | 1 | 81.31 | 81.31 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 8. 1. | З1-2032 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 1.03 | 1.03 | 77.390 | 79.71 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 59.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.39 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 143.48 |
| 9. | Э01-06-001-05 (приказ №6 от 08.06.2012) | Ремонт металлической карусели 4-х местной без сидений с металлическим кругом (Sм=6,76 м2) | изделие |  | 1 | 302.68 | 302.68 |
| 9. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 4 | 4 | 75.670 | 302.68 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 227.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 15.89 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 545.58 |
| 10. | С 1-9-1. | Датчик движения ДД 024 бел. 110вт | шт, |  | 1 | 219.24 | 219.24 |
| 11. | С1-9-2 | Стенд | шт |  | 1 | 990.00 | 990.00 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 12. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 4 519.72 | 4 519.72 |
| 13. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 3 882.64 | 3 882.64 |
| 14. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 481.57 | 481.57 |
| 18. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 541.76 | 541.76 |
| 19. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 137.70 | 137.70 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 9 563.39 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 563.39 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 563.39 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 9 563.39 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 721.41 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 11 284.80 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 14 054.24 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 81.31 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 8) |  |  |  |  | 59.78 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 8) |  |  |  |  | 2.39 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 143.48 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 972.93 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-7, 9) |  |  |  |  | 2 399.60 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-7, 9) |  |  |  |  | 167.79 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 16 540.32 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 16 683.80 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 459.38 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 170.18 |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 8) |  |  |  |  | 1.59 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 3 279.17 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 42.0673 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 3 003.08 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 19 686.88 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев В.В.Иванов |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |