|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Победы, 22/3 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Текущий ремонт Иванов В.В. январь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 7 | январь |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 18.261 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.055 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 5.591 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы в подъезде , в подвале | электролампа |  | 15 | 17.31 | 259.61 |
| 1. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 1.425 | 99.760 | 142.16 |
| 1. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 15 | 7.83 | 117.45 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 106.62 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 10.99 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 377.22 |
| 2. | Э02-02-001-24 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов | 1 кран |  | 3 | 169.15 | 507.46 |
| 2. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.83 | 2.49 | 91.260 | 227.24 |
| 2. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.83 | 2.49 | 112.540 | 280.22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 380.60 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 26.64 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 914.70 |
| 3. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней в подвале | 100 м трубопровода |  | 0.39 | 3 082.14 | 1 202.04 |
| 3. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 12.558 | 95.540 | 1 199.79 |
| 3. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0039 | 575.58 | 2.24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 132.18 | 0.52 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 899.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 63.06 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 164.94 |
| 4. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней на улице | 100 м трубопровода |  | 0.5 | 3 082.14 | 1 541.07 |
| 4. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 16.1 | 95.540 | 1 538.19 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.005 | 575.58 | 2.88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 132.18 | 0.66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 153.64 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 80.84 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 775.55 |
| 5. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 2 096.62 | 20.97 |
| 5. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 112.540 | 20.97 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 15.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37.80 |
| 6. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.09 | 1 012.86 | 91.16 |
| 6. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.81 | 112.540 | 91.16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 68.37 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.79 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 164.32 |
| 7. | Э03-01-001-40 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами (100 м3 воды) | 10 м3 |  | 5 | 83.85 | 419.23 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.82 | 4.1 | 99.760 | 409.02 |
| 7. 2. | х31-0202 | Насосы для водопонижения и водоотлива мощностью 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 0.134 | 0.67 | 15.24 | 10.21 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 306.77 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 21.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 747.77 |
| 8. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 0.25 | 450.16 | 112.54 |
| 8. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 1 | 112.540 | 112.54 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 84.41 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.91 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 202.85 |
| 9. | Э02-02-002-61 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм (Замена стояка х/в) | 100 м трубопровода |  | 0.08 | 19 963.56 | 1 597.08 |
| 9. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 162.4 | 12.992 | 116.000 | 1 507.07 |
| 9. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.9 | 0.472 | 132.632 | 62.60 |
| 9. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0048 | 512.01 | 2.46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 158.86 | 0.76 |
| 9. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0032 | 558.52 | 1.79 |
|  |  |  | (1) |  |  | 158.86 | 0.51 |
| 9. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 5.8 | 0.464 | 154.08 | 71.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 132.18 | 61.33 |
| 9. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.31 | 0.0248 | 575.58 | 14.27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 132.18 | 3.28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 177.25 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 83.23 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 857.56 |
| 10. | С107-1 | кран п/п д.20 белый | шт |  | 3 | 82.78 | 248.34 |
| 11. | С107-2 | Отвод короткий д. 40 | шт |  | 1 | 31.70 | 31.70 |
| 12. | С107-3 | Разборное соединение нар. рез. 40*11/4 белый | шт |  | 1 | 261.02 | 261.02 |
| 13. | С107-4 | круг отрезной по металлу 230*2,5*22мм | шт |  | 2 | 40.00 | 80.00 |
| 14. | С107-5 | муфта комб. | шт |  | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 15. | С107-6 | муфта переходная п/п 40/32 | шт |  | 2 | 8.58 | 17.16 |
| 16. | С107-7 | Разборное соединение нар. рез. 32*1 белый | шт |  | 2 | 115.50 | 231.00 |
| 17. | С107-8 | Угольник п/п 32*92 бел. | шт |  | 10 | 8.76 | 87.60 |
| 18. | С107-9 | Угольник п/п 40х90 бел. | шт |  | 5 | 11.56 | 57.80 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 19. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 87.48 | 87.48 |
| 20. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 3 240.54 | 3 240.54 |
| 21. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 480.08 | 480.08 |
| 25. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 360.06 | 360.06 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 4 168.16 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 168.16 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 168.16 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 4 168.16 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 750.27 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 4 918.43 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 10 983.94 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 983.94 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-9) |  |  |  |  | 4 193.22 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-9) |  |  |  |  | 298.33 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 475.49 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 15 475.49 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 193.22 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 298.33 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 5 590.96 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 54.6233 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 785.59 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 18 261.08 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев В.В.Иванов |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |