|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Победы, 22/3 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| В.В.Иванов сентябрь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 10 | сентябрь |  | 01.09.2014 | 30.09.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 18.805 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.026 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.063 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 4.790 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.09 | 758.52 | 68.27 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.81 | 84.280 | 68.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 51.20 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 123.06 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2 | 337.12 | 674.24 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 8 | 84.280 | 674.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 505.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 35.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 215.32 |
| 4. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 4 | 427.20 | 1 708.78 |
| 4. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 68.290 | 764.85 |
| 4. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 84.280 | 943.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 281.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 89.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 080.08 |
| 5. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней в подвале | 100 м трубопровода |  | 0.62 | 2 323.58 | 1 440.62 |
| 5. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 19.964 | 71.980 | 1 437.01 |
| 5. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0062 | 582.05 | 3.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.84 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 077.76 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 75.55 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 593.93 |
| 6. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 в подвале | 1 кран |  | 2 | 175.95 | 351.89 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.1 | 2.2 | 75.670 | 166.47 |
| 6. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.1 | 2.2 | 84.280 | 185.42 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 263.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 18.47 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 634.28 |
| 7. | Э02-02-003-05 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели) в подвале | 1 прибор |  | 1 | 14.38 | 14.38 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.19 | 0.19 | 75.670 | 14.38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 10.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.75 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25.92 |
| 8. | Э01-02-001-24 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Дезинфекция подвала | 100 м2 |  | 1 | 111.12 | 111.12 |
| 8. 1. | з1-0010 | Рабочий среднего разряда 1 | чел.-ч | 1.8 | 1.8 | 61.520 | 110.74 |
| 8. 2. | х03-0301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) | маш.-ч | 0.18 | 0.18 | 2.12 | 0.38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 83.06 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.83 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 200.00 |
| 9. | Э01-05-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ямочный ремонт пешеходной дорожки | 100 м2 |  | 0.04 | 30 121.41 | 1 204.86 |
| 9. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12.94 | 0.5176 | 148.295 | 76.76 |
| 9. 2. | з1-0010 | Рабочий среднего разряда 1 | чел.-ч | 6.47 | 0.2588 | 61.520 | 15.92 |
| 9. 3. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 12.95 | 0.518 | 68.290 | 35.37 |
| 9. 4. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 19.42 | 0.7768 | 75.670 | 58.78 |
| 9. 5. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 6.47 | 0.2588 | 84.280 | 21.81 |
| 9. 6. | х12-0901 | Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т | маш.-ч | 6.47 | 0.2588 | 388.97 | 100.67 |
|  |  |  | (1) |  |  | 160.79 | 41.61 |
| 9. 7. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 6.47 | 0.2588 | 127.63 | 33.03 |
| 9. 8. | х12-1550 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч | 6.47 | 0.2588 | 539.74 | 139.68 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 35.15 |
| 9. 9. | с401-0064 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) | м3 | 2.5 | 0.1 | 3 358.38 | 335.84 |
| 9. 10. | с401-0064-1 | Универсальна ЦПС М150 | кг | 3125 | 125 | 3.71 | 463.75 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 156.49 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 40.84 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 402.19 |
| 10. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прочистка колодцев канализации | 1 шт. |  | 2 | 141.00 | 282.00 |
| 10. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 76.530 | 200.51 |
| 10. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 582.05 | 81.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 19.01 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 445.35 |
| 11. | С1-10-1 | Кран П/П д. 20 белый | шт |  | 2 | 82.78 | 165.56 |
| 12. | С1-10-2 | Известь хлорная | кг |  | 5 | 20.50 | 102.50 |
| 13. | С1-10-3 | Выключатель Олимп | шт |  | 1 | 34.49 | 34.49 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 14. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 437.29 | 437.29 |
| 15. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 3 810.64 | 3 810.64 |
| 16. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 480.08 | 480.08 |
| 20. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 1 020.17 | 1 020.17 |
| 21. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 137.27 | 137.27 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 5 885.45 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 885.45 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 885.45 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 5 885.45 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 059.38 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 6 944.83 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 12 059.86 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14.38 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 7) |  |  |  |  | 10.79 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 7) |  |  |  |  | 0.75 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 25.92 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 12 045.48 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-6, 8-10) |  |  |  |  | 3 581.84 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-6, 8-10) |  |  |  |  | 283.18 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 910.50 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 15 936.42 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 592.63 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 283.93 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 4 790.17 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 62.7003 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 868.56 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 18 804.98 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев В.В.Иванов |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |