|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Победы, 22 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| В,В,Иванов декабрь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 7 | декабрь |  | 01.12.2014 | 31.12.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 16.186 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.068 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 5.165 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.09 | 758.52 | 68.27 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.81 | 84.280 | 68.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 51.20 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 123.06 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2.5 | 337.12 | 842.80 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 10 | 84.280 | 842.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 632.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 519.15 |
| 4. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней в подвале | 100 м трубопровода |  | 0.52 | 2 323.65 | 1 208.30 |
| 4. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 16.744 | 71.980 | 1 205.23 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0052 | 589.67 | 3.07 |
|  |  |  | (1) |  |  | 143.42 | 0.75 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 903.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 63.37 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 175.59 |
| 5. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок со стояков г/в д.40мм | 1 стояк |  | 8 | 42.38 | 339.00 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 4.48 | 75.670 | 339.00 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 254.25 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 17.80 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 611.05 |
| 6. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прочистка колодцев канализации | 1 шт. |  | 2 | 141.53 | 283.06 |
| 6. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 76.530 | 200.51 |
| 6. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 589.67 | 82.55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 143.42 | 20.08 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 13.00 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 446.45 |
| 7. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 4 | 427.20 | 1 708.78 |
| 7. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 68.290 | 764.85 |
| 7. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 84.280 | 943.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 281.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 89.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 080.08 |
| 8. | Э02-01-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прочистка и промывка фильтров г/х/воды | 100 приборов |  | 0.03 | 16 730.64 | 501.92 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 221.1 | 6.633 | 75.670 | 501.92 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 376.44 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 26.35 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 904.71 |
| 9. | Э01-01-001-126 (ЕНиР9-1;ЕНиР20-1;ВСН415-81) | Очистка помещений от мусора теплопункта | 100 м2 |  | 1 | 141.50 | 141.50 |
| 9. 1. | з1-0010 | Рабочий среднего разряда 1 | чел.-ч | 2.3 | 2.3 | 61.520 | 141.50 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 106.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 7.43 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 255.05 |
| 10. | Э01-01-001-126 (ЕНиР9-1;ЕНиР20-1;ВСН415-81) | Очистка помещений теплопункта от мусора | 100 м2 |  | 1 | 141.50 | 141.50 |
| 10. 1. | з1-0010 | Рабочий среднего разряда 1 | чел.-ч | 2.3 | 2.3 | 61.520 | 141.50 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 106.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 7.43 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 255.05 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 11. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 1 280.70 | 1 280.70 |
| 12. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 3 817.24 | 3 817.24 |
| 13. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 480.91 | 480.91 |
| 14. | С договор 5. | Услуги транспорта | м2 |  | 1 | 321.00 | 321.00 |
| 19. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 137.51 | 137.51 |
| 20. | С договор 10. | Праздник двора | м2 |  | 1 | 750.00 | 750.00 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 6 787.36 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 787.36 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 787.36 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 6 787.36 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 12 038.19 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 12 038.19 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-10) |  |  |  |  | 3 873.91 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-10) |  |  |  |  | 273.74 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 16 185.84 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 16 185.84 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 873.91 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 273.74 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев В.В.Иванов |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |