|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Победы, 24/2 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| В.В.Иванов октябрь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 13 | октябрь |  | 01.10.2014 | 31.10.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 34.271 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.125 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 9.702 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.09 | 758.52 | 68.27 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.81 | 84.280 | 68.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 51.20 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 123.06 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2 | 337.12 | 674.24 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 8 | 84.280 | 674.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 505.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 35.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 215.32 |
| 4. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 4 | 427.20 | 1 708.78 |
| 4. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 68.290 | 764.85 |
| 4. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 84.280 | 943.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 281.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 89.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 080.08 |
| 5. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней в подвале | 100 м трубопровода |  | 0.52 | 2 323.58 | 1 208.26 |
| 5. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 16.744 | 71.980 | 1 205.23 |
| 5. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0052 | 582.05 | 3.03 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.71 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 903.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 63.37 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 175.55 |
| 6. | Э02-01-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прочистка и промывка фильтров на г/в на узлах учета | 100 приборов |  | 0.01 | 16 730.64 | 167.31 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 221.1 | 2.211 | 75.670 | 167.31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 125.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 301.58 |
| 7. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления - в стояке | 1 стояк |  | 24 | 42.38 | 1 017.00 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 13.44 | 75.670 | 1 017.00 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 762.75 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 53.39 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 833.14 |
| 8. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе г/в - в стояке | 1 стояк |  | 12 | 42.38 | 508.50 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 6.72 | 75.670 | 508.50 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 381.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 26.70 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 916.57 |
| 9. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прочистка колодцев канализации | 1 шт. |  | 2 | 141.00 | 282.00 |
| 9. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 76.530 | 200.51 |
| 9. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 582.05 | 81.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 19.01 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 445.35 |
| 10. | Э03-09-001-37 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | шпатлевка по штукатурке стен. | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.14 | 1 384.15 | 193.78 |
| 10. 1. | з1-0039 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 11.99 | 1.6786 | 83.420 | 140.03 |
| 10. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0014 | 135.800 | 0.19 |
| 10. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0014 | 273.35 | 0.38 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.19 |
| 10. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0042 | 582.05 | 2.44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.57 |
| 10. 5. | с101-1667-1 | Шпатлевка гипсовая К200 25кг | т | 0.029 | 0.00406 | 12 543.00 | 50.92 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 105.17 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 307.91 |
| 11. | Э03-09-001-57 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1 | 4 678.75 | 4 678.75 |
| 11. 1. | з1-0034 | Рабочий среднего разряда 3,4 | чел.-ч | 42.9 | 42.9 | 79.110 | 3 393.82 |
| 11. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.02 | 135.800 | 2.72 |
| 11. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.02 | 0.02 | 273.35 | 5.47 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 2.72 |
| 11. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.15 | 582.05 | 87.31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 20.37 |
| 11. 5. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 8.4 | 8.4 | 105.40 | 885.36 |
| 11. 6. | с101-1959-1 | Интерьерная краска ВД-АК -205(4-2) | т | 0.01 | 0.01 | 30 680.00 | 306.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 2 547.41 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 216.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 442.94 |
| 12. | Э03-08-001-08 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ремонт обыкновенной штукатурки кирпичных и бетонных фасадов - стены гладкие кирпичные | м2 отремонтированной поверхности |  | 5 | 151.77 | 758.83 |
| 12. 1. | з1-0032 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 1.5 | 7.5 | 77.390 | 580.43 |
| 12. 2. | с402-0083-1 | Универсальная ЦПС М150 | кг | 6.667 | 33.335 | 3.71 | 123.67 |
| 12. 3. | с402-01-1 | Портландцемент ЦЕМ/А-П 321.5Н 40кг | кг | 2.67 | 13.35 | 4.10 | 54.74 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 435.32 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 35.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 229.98 |
| 13. | Э02-02-001-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка гильзы для термометра в крышной котельной | 1 м |  | 0.064 | 305.14 | 19.53 |
| 13. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2 | 0.128 | 68.290 | 8.74 |
| 13. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2 | 0.128 | 84.280 | 10.79 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 14.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.03 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35.20 |
| 14. | С1-5-1 | Гильза для термометра хх220L=64мм д.14 G1/2 | шт |  | 1 | 427.97 | 427.97 |
|  | техобслуживание крышной котельной |
| 15. | С2-3-2 | Источник безперебойного питания IPPON | шт |  | 1 | 1 525.42 | 1 525.42 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 16. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 236.26 | 236.26 |
| 17. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 3 798.19 | 3 798.19 |
| 18. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 478.51 | 478.51 |
| 21. | С договор 8. | Промывка ПТО | м2 |  | 1 |  |  |
| 22. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 3 304.72 | 3 304.72 |
| 23. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 136.82 | 136.82 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 7 954.50 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 954.50 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 954.50 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 7 954.50 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 431.81 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 9 386.31 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 21 208.84 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 21 208.84 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-13) |  |  |  |  | 7 276.70 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-13) |  |  |  |  | 557.33 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 29 042.87 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 29 042.87 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 7 276.70 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 557.33 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 9 702.26 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 125.4873 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 5 227.72 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 34 270.59 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев В.В.Иванов |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |