|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Победы, 24/3 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| В.В.Иванов июнь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 14 | июнь |  | 01.06.2014 | 30.06.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 27.884 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.089 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 6.750 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.09 | 758.52 | 68.27 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.81 | 84.280 | 68.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 51.20 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 123.06 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2 | 337.12 | 674.24 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 8 | 84.280 | 674.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 505.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 35.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 215.32 |
| 4. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 6 | 427.20 | 2 563.18 |
| 4. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 16.8 | 68.290 | 1 147.27 |
| 4. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 16.8 | 84.280 | 1 415.90 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 922.39 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 134.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 620.13 |
| 5. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм в подвале на стояках ВСО | 100 шт. |  | 0.15 | 6 129.27 | 919.39 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 12.15 | 75.670 | 919.39 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 689.54 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 48.27 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 657.20 |
| 6. | Э02-01-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прочистка и промывка фильтра д. 40мм в подвале х/в | 100 приборов |  | 0.01 | 16 730.64 | 167.31 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 221.1 | 2.211 | 75.670 | 167.31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 125.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 301.58 |
| 7. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе г/в- в стояке | 1 стояк |  | 6 | 42.38 | 254.25 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 3.36 | 75.670 | 254.25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 190.69 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 13.35 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 458.29 |
| 8. | Е66-25-1; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Прочистка колодца канализации | шт |  | 2 | 185.71 | 371.42 |
| 8. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 2.58 | 5.16 | 71.980 | 371.42 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 278.57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 11.14 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 661.13 |
| 9. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней в подвале | 100 м трубопровода |  | 0.52 | 2 323.51 | 1 208.23 |
| 9. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 16.744 | 71.980 | 1 205.23 |
| 9. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0052 | 575.58 | 2.99 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 0.67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 903.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 63.36 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 175.52 |
| 10. | Э03-01-001-40 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами (100 м3 воды) | 10 м3 |  | 0.4 | 65.46 | 26.18 |
| 10. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.82 | 0.328 | 75.670 | 24.82 |
| 10. 2. | х31-0202 | Насосы для водопонижения и водоотлива мощностью 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 0.134 | 0.0536 | 25.47 | 1.37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 18.62 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46.14 |
| 11. | Э03-02-001-135 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | изготовление песочницы | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) |  | 0.055 | 3 102.01 | 170.61 |
| 11. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 36.3 | 1.9965 | 76.530 | 152.79 |
| 11. 2. | х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.35 | 0.01925 | 4.70 | 0.09 |
| 11. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.56 | 0.0308 | 575.58 | 17.73 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 3.98 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 114.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.56 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 293.76 |
| 12. | Э03-09-001-25 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Окраска песочницы маслянной краской | м2 окрашенной поверхности |  | 5.5 | 61.37 | 337.55 |
|  |  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
| 12. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.72 | 3.96 | 84.280 | 333.75 |
| 12. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0012 | 0.0066 | 575.58 | 3.80 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 0.85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 250.31 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 17.64 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 605.50 |
| 13. | С1-14-1 | Брус 25*145*2,0 острог | шт |  | 4 | 106.20 | 424.80 |
| 14. | С1-14-2 | Брус 37*148*2,0 острог | шт |  | 8 | 134.50 | 1 076.00 |
| 15. | С1-14-3 | Брус 40*40 *3 острог | шт |  | 1 | 90.00 | 90.00 |
| 17. | С1-14-5 | Эмаль ПФ- 115 желтая 1,9кг | шт |  | 0.7 | 237.29 | 166.10 |
| 18. | С1-14-6 | Эмаль ПФ- 115 зеленая 1,9кг | шт |  | 0.5 | 237.29 | 118.65 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 19. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 4 528.80 | 4 528.80 |
| 20. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 3 880.32 | 3 880.32 |
| 21. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 481.28 | 481.28 |
| 25. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 541.44 | 541.44 |
| 26. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 137.62 | 137.62 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 9 569.46 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 569.46 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 569.46 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 9 569.46 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 722.50 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 11 291.96 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 18 221.34 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 18 221.34 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-12) |  |  |  |  | 5 062.76 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-12) |  |  |  |  | 346.82 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 23 630.92 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 23 630.92 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 5 062.76 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 346.82 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 6 750.35 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 88.5058 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 4 253.57 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 27 884.49 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев В.В.Иванов |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |