|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Победы, 24/3 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| В,В,Иванов июль 2014 |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 14 | июль |  | 01.07.2014 | 31.07.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 23.256 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.065 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 4.793 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.09 | 758.52 | 68.27 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.81 | 84.280 | 68.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 51.20 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 123.06 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2 | 337.12 | 674.24 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 8 | 84.280 | 674.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 505.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 35.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 215.32 |
| 4. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 4 | 427.20 | 1 708.78 |
| 4. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 68.290 | 764.85 |
| 4. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 84.280 | 943.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 281.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 89.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 080.08 |
| 5. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней в подвале | 100 м трубопровода |  | 0.65 | 2 323.51 | 1 510.28 |
| 5. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 20.93 | 71.980 | 1 506.54 |
| 5. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0065 | 575.58 | 3.74 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 0.84 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 129.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 79.21 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 719.39 |
| 6. | Э02-01-002-44 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена водомерных счетчиков диаметром до 65 мм на узле учета х/в | 100 приборов |  | 0.01 | 17 759.75 | 177.60 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 234.7 | 2.347 | 75.670 | 177.60 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 133.20 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 9.32 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 320.12 |
| 7. | Э01-02-001-26 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Дезинфекция от муравьев | 10шт |  | 6.2 | 103.60 | 642.32 |
| 7. 1. | з1-0010 | Рабочий среднего разряда 1 | чел.-ч | 1.684 | 10.4408 | 61.520 | 642.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 481.74 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 33.72 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 157.78 |
| 8. | С1-14-1 | Счетчик воды ОСВУ- 40 | шт |  | 1 | 3 701.69 | 3 701.69 |
| 9. | С1-14-2 | Форсайт гель 30г шприц | шт |  | 62 | 36.00 | 2 232.00 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 11. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 3 880.32 | 3 880.32 |
| 12. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 481.28 | 481.28 |
| 16. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 631.68 | 631.68 |
| 17. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 137.62 | 137.62 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 5 130.90 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 130.90 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 130.90 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 5 130.90 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 923.56 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 6 054.46 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 15 861.78 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 861.78 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-7) |  |  |  |  | 3 595.09 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-7) |  |  |  |  | 251.77 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 19 708.64 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 19 708.64 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 595.09 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 251.77 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 4 793.45 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 65.1141 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 3 547.56 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 23 256.20 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев В.В.Иванов |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |