|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Победы, 24 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Текущий ремонт Иванов В.В. февраль |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 10 | февраль |  | 01.02.2014 | 28.02.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 25.435 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.090 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 9.031 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2 | 450.16 | 900.32 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 8 | 112.540 | 900.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 675.24 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 47.27 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 622.83 |
| 2. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.52 | 3 082.14 | 1 602.71 |
| 2. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 16.744 | 95.540 | 1 599.72 |
| 2. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0052 | 575.58 | 2.99 |
|  |  |  | (1) |  |  | 132.18 | 0.69 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 199.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 84.08 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 886.58 |
| 3. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.09 | 1 012.86 | 91.16 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.81 | 112.540 | 91.16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 68.37 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.79 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 164.32 |
| 4. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 2 096.62 | 20.97 |
| 4. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 112.540 | 20.97 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 15.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37.80 |
| 5. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Чистка канализационных колодцев | 1 шт. |  | 2 | 172.63 | 345.25 |
| 5. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 101.020 | 264.67 |
| 5. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 575.58 | 80.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 132.18 | 18.51 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 198.50 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 16.31 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 560.07 |
| 7. | Е65-10-2; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Очистка канализационной сети дворовой | 100 м трубопровода |  | 0.2 | 10 318.32 | 2 063.66 |
| 7. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 108 | 21.6 | 95.540 | 2 063.66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 547.75 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 61.91 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 673.31 |
| 8. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе г/в - в стояке | 1 стояк |  | 6 | 55.87 | 335.19 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 3.36 | 99.760 | 335.19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 251.39 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 17.60 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 604.18 |
| 9. | Э02-01-001-02 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Перемотка контрогаеек на стояках отопления | 1 кран |  | 6 | 71.83 | 430.96 |
| 9. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.72 | 4.32 | 99.760 | 430.96 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 323.22 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 22.63 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 776.81 |
| 10. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 4 | 570.64 | 2 282.56 |
| 10. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 91.260 | 1 022.11 |
| 10. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 112.540 | 1 260.45 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 711.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 119.83 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 114.31 |
| 11. | Э02-01-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прочистка и промывка фильтров х/г воды в подвале д.40мм | 100 приборов |  | 0.03 | 22 056.94 | 661.71 |
| 11. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 221.1 | 6.633 | 99.760 | 661.71 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 496.28 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 34.74 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 192.73 |
| 12. | Э03-07-001-24 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ремонт плитки в подъездах | 100 м2 |  | 0.023 | 13 333.42 | 306.67 |
| 12. 1. | з1-0032 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 119.78 | 2.75494 | 102.270 | 281.75 |
| 12. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.22 | 0.09706 | 106.018 | 10.29 |
| 12. 3. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.36 | 0.00828 | 371.33 | 3.07 |
|  |  |  | (1) |  |  | 111.63 | 0.92 |
| 12. 4. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.3 | 0.0529 | 273.35 | 14.46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 111.63 | 5.91 |
| 12. 5. | х11-0901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 1.56 | 0.03588 | 102.55 | 3.68 |
|  |  |  | (1) |  |  | 96.45 | 3.46 |
| 12. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.28 | 0.00644 | 575.58 | 3.71 |
|  |  |  | (1) |  |  | 132.18 | 0.85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 219.03 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 15.77 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 541.47 |
| 13. | Э03-07-001-16 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Устройство стяжек ц/п смесь толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.023 | 4 037.72 | 92.87 |
| 13. 1. | з1-0022 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 39.51 | 0.90873 | 92.940 | 84.46 |
| 13. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.27 | 0.02921 | 111.630 | 3.26 |
| 13. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.27 | 0.02921 | 273.35 | 7.98 |
|  |  |  | (1) |  |  | 111.63 | 3.26 |
| 13. 4. | х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 9.07 | 0.20861 | 2.04 | 0.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 65.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.76 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 163.42 |
| 14. | С210-1 | Клей плиточный UNIVERSAL (25кг) 1/60 шт | кг |  | 10 | 8.74 | 87.40 |
| 15. | С210-2 | Цементно-песчанная смесь "Универсал" М150 25кг 1/60 | кг |  | 5 | 4.62 | 23.10 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 16. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 134.70 | 134.70 |
| 17. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 3 878.39 | 3 878.39 |
| 18. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 481.04 | 481.04 |
| 23. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 360.78 | 360.78 |
| 24. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 251.94 | 251.94 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 5 106.85 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 106.85 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 106.85 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 5 106.85 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 919.23 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 6 026.08 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 14 351.38 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 12 287.72 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-5, 8-13) |  |  |  |  | 5 225.27 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-5, 8-13) |  |  |  |  | 368.87 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 17 881.86 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 063.66 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 7) |  |  |  |  | 1 547.75 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 7) |  |  |  |  | 61.91 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 673.32 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 21 555.18 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 6 773.02 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 430.78 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 9 030.68 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 90.46324 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 3 879.93 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 25 435.11 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев В.В.Иванов |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |