|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Победы, 24 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| В.В.Иванов июнь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 11 | июнь |  | 01.06.2014 | 30.06.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 58.183 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.292 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 22.102 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.09 | 758.52 | 68.27 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.81 | 84.280 | 68.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 51.20 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 123.06 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2 | 337.12 | 674.24 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 8 | 84.280 | 674.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 505.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 35.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 215.32 |
| 4. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 6 | 427.20 | 2 563.18 |
| 4. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 16.8 | 68.290 | 1 147.27 |
| 4. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 16.8 | 84.280 | 1 415.90 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 922.39 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 134.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 620.13 |
| 5. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм в подвале на стояках ВСО | 100 шт. |  | 0.15 | 6 129.27 | 919.39 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 12.15 | 75.670 | 919.39 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 689.54 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 48.27 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 657.20 |
| 6. | Э02-01-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прочистка и промывка фильтра д. 40мм в подвале х/в | 100 приборов |  | 0.01 | 16 730.64 | 167.31 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 221.1 | 2.211 | 75.670 | 167.31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 125.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 301.58 |
| 7. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе г/в- в стояке | 1 стояк |  | 8 | 42.38 | 339.00 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 4.48 | 75.670 | 339.00 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 254.25 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 17.80 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 611.05 |
| 8. | Е66-25-1; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Прочистка колодца канализации | шт |  | 2 | 185.71 | 371.42 |
| 8. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 2.58 | 5.16 | 71.980 | 371.42 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 278.57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 11.14 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 661.13 |
| 9. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней в подвале | 100 м трубопровода |  | 0.52 | 2 323.51 | 1 208.23 |
| 9. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 16.744 | 71.980 | 1 205.23 |
| 9. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0052 | 575.58 | 2.99 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 0.67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 903.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 63.36 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 175.52 |
| 10. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 м3 объема здания |  | 16.668 | 288.30 | 4 805.43 |
|  |  | Начисления: Н5= 3 |
| 10. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 3.81 | 63.50508 | 75.670 | 4 805.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 3 604.07 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 252.29 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 661.79 |
| 11. | Э02-02-001-58 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 100 м3 здания |  | 166.68 | 65.83 | 10 973.03 |
| 11. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.87 | 145.0116 | 75.670 | 10 973.03 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 8 229.77 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 576.08 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 778.89 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 12. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 4 435.47 | 4 435.47 |
| 13. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 3 878.39 | 3 878.39 |
| 14. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 481.04 | 481.04 |
| 18. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 541.17 | 541.17 |
| 19. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 137.55 | 137.55 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 9 473.62 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 473.62 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 473.62 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 9 473.62 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 705.25 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 11 178.87 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 31 578.82 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 31 578.82 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-11) |  |  |  |  | 16 576.65 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-11) |  |  |  |  | 1 152.10 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 49 307.57 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 49 307.57 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 16 576.65 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 152.10 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 22 102.20 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 291.85798 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 8 875.36 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 58 182.93 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев В.В.Иванов |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |