|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Попова, 64В | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Текущий ремонт Лазуткин С.А. апрель |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 17 | апрель |  | 01.04.2014 | 30.04.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 48.275 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.122 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 9.352 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2.5 | 337.12 | 842.80 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 10 | 84.280 | 842.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 632.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 519.15 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.42 | 758.52 | 318.58 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 3.78 | 84.280 | 318.58 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 238.94 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 16.73 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 574.24 |
| 3. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 4 | 427.20 | 1 708.78 |
| 3. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 68.290 | 764.85 |
| 3. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 84.280 | 943.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 281.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 89.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 080.08 |
| 4. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы | электролампа |  | 4 | 16.51 | 66.03 |
| 4. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.38 | 75.670 | 28.75 |
| 4. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 4 | 9.32 | 37.28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 21.56 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.63 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 90.22 |
| 5. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 на х/в (вводной) | 1 задвижка |  | 4 | 427.20 | 1 708.78 |
| 5. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 68.290 | 764.85 |
| 5. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 84.280 | 943.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 281.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 89.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 080.08 |
| 6. | Э02-02-001-51 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов на эл.узле диаметр прохода, мм: 15 (лента ФУМ) | 1 кран |  | 2 | 112.90 | 225.80 |
| 6. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.74 | 1.48 | 68.290 | 101.07 |
| 6. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.74 | 1.48 | 84.280 | 124.73 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 169.35 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 11.85 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 407.00 |
| 7. | Э02-01-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прочистка и промывка фильтра г/в | 100 приборов |  | 0.01 | 16 730.64 | 167.31 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 221.1 | 2.211 | 75.670 | 167.31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 125.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 301.58 |
| 8. | С 3-17-1. | Кран шаровой стальной ду 80 | шт, |  | 1 | 2 620.00 | 2 620.00 |
| 9. | С 3-17-2. | Кран шаровой стальной ду 100 | шт |  | 3 | 3 082.03 | 9 246.09 |
| 10. | С 3-17-3. | Кран 11б27п1 д.15 вода | шт |  | 2 | 49.32 | 98.64 |
| 11. | С 3-17-4. | лента ФУМ 19мм*0,25 | шт |  | 1 | 37.63 | 37.63 |
|  | Раздел 1. Л.Н. Просвиркина |
| 12. | Э01-06-001-03 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Окрашивание скамеек за два раза | шт. |  | 5 | 351.11 | 1 755.54 |
| 12. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 4.64 | 23.2 | 75.670 | 1 755.54 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 316.66 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 92.17 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 164.36 |
| 13. | Э01-06-001-37 (приказ №6 от 08.06.2012) | Простая окраска за один раз металлических поверхностей стальных труб малых архитектурных форм и оборудования площадок, диаметр труб 32 мм | 100 м |  | 0.603 | 727.97 | 438.97 |
| 13. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 10.66 | 6.42798 | 68.290 | 438.97 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 329.23 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 23.05 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 791.24 |
| 14. | Э03-09-001-17 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей - бордюры | м2 окрашенной поверхности |  | 190 | 11.52 | 2 189.40 |
| 14. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.15 | 28.5 | 75.670 | 2 156.60 |
| 14. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0003 | 0.057 | 575.58 | 32.81 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 6.96 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 617.45 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 114.21 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 921.06 |
| 15. | С 3--17-5. | Эмаль белая (1,9кг) | шт |  | 1 | 237.29 | 237.29 |
| 16. | С 3--17-6. | Эмаль бирюза (2,0 кг) | шт |  | 5 | 254.24 | 1 271.20 |
| 17. | С 3--17-7. | Эмаль красная (1,9 кг) | шт |  | 1 | 237.29 | 237.29 |
| 19. | С 3--17-9. | Известь | кг |  | 43.7 | 4.15 | 181.36 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 6 311.05 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 311.05 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 12-14) |  |  |  |  | 3 263.33 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 12-14) |  |  |  |  | 229.42 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 803.80 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 9 803.80 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 263.33 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 229.42 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 4 351.11 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 58.12798 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 764.68 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 11 568.48 |
|  | Раздел 2. Постоянные затраты |
| 20. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 320.02 | 320.02 |
| 21. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 7 573.33 | 7 573.33 |
| 22. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 939.33 | 939.33 |
| 26. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 951.07 | 951.07 |
| 27. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 268.59 | 268.59 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 10 052.34 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 052.34 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 052.34 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 10 052.34 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 809.42 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 11 861.76 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 33 403.83 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 33 403.83 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-7, 12-14) |  |  |  |  | 7 013.93 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-7, 12-14) |  |  |  |  | 493.08 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 40 910.84 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 40 910.84 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 7 013.93 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 493.08 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 9 351.91 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 122.25898 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 7 363.95 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 48 274.79 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |