|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Попова, 64В | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Лазуткин С.А. май 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 17 | май |  | 01.05.2014 | 31.05.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 20.140 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.025 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 1.930 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.42 | 758.52 | 318.58 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 3.78 | 84.280 | 318.58 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 238.94 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 16.73 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 574.24 |
| 3. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Проф осмотр колодцев | 1 шт. |  | 2 | 140.54 | 281.09 |
| 3. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 76.530 | 200.51 |
| 3. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 575.58 | 80.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 17.10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 444.42 |
| 4. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 1 | 427.20 | 427.20 |
| 4. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 2.8 | 68.290 | 191.21 |
| 4. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 2.8 | 84.280 | 235.98 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 320.40 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 22.43 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 770.03 |
| 5. | Э02-02-001-51 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов на эл. узле диаметр прохода, мм: 15 (лента ФУМ) | 1 кран |  | 1 | 112.90 | 112.90 |
| 5. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.74 | 0.74 | 68.290 | 50.53 |
| 5. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.74 | 0.74 | 84.280 | 62.37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 84.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.93 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 203.50 |
| 6. | Э02-02-001-52 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов на г/в диаметр прохода, мм: 32 (лента ФУМ) | 1 кран |  | 3 | 117.48 | 352.44 |
| 6. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.77 | 2.31 | 68.290 | 157.75 |
| 6. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.77 | 2.31 | 84.280 | 194.69 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 264.33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 18.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 635.27 |
| 7. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы | электролампа |  | 10 | 17.44 | 174.39 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.95 | 75.670 | 71.89 |
| 7. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 10 | 10.25 | 102.50 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 53.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.85 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 235.16 |
| 8. | Э02-01-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прочистка и промывка фильтра х/воды | 100 приборов |  | 0.01 | 16 730.64 | 167.31 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 221.1 | 2.211 | 75.670 | 167.31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 125.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 301.58 |
| 9. | Э02-02-001-59 (ЕНиР9-1;ЕНиР20-1;ВСН415-81) | Демонтаж крана "Маевского" (воздушного) | 100 шт. |  | 0.03 | 1 550.75 | 46.52 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.8 |
| 9. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.4 | 0.552 | 84.280 | 46.52 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 34.89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.44 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 83.85 |
| 10. | Э02-02-001-59 (ЕНиР9-1;ЕНиР20-1;ВСН415-81) | Установка крана "Маевского" (воздушного) | 100 шт. |  | 0.03 | 1 938.44 | 58.15 |
| 10. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 23 | 0.69 | 84.280 | 58.15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 43.61 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.05 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 104.82 |
| 11. | С 3-17-1. | Кран шаровой стальной ду. 100 | шт |  | 1 | 3 134.58 | 3 134.58 |
| 12. | С 3-17-2. | Кран 11Б27п1 15 вода | шт |  | 4 | 49.32 | 197.28 |
| 13. | С 3-17-3. | Кран Маевского 1/2 | шт |  | 3 | 30.00 | 90.00 |
| 14. | С 3-17-4. | Лента ФУМ 19 мм | шт |  | 1 | 37.63 | 37.63 |
|  | Раздел 1. Л.Н.Просвиркина |
| 15. | Э01-06-001-14 (приказ №6 от 08.06.2012) | Ремонт песочницы | изделие |  | 1 | 158.91 | 158.91 |
| 15. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 2.1 | 2.1 | 75.670 | 158.91 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 119.18 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 286.44 |
| 16. | С 1-17-5. | Брус 20*150 1,2 строг | шт |  | 1 | 49.60 | 49.60 |
| 17. | С 1-11-13. | Брус 20*150 1,8 строг | шт |  | 1 | 85.00 | 85.00 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 293.51 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 293.51 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 15) |  |  |  |  | 119.18 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 15) |  |  |  |  | 8.34 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 421.03 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 421.03 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 119.18 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 8.34 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 158.91 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 2.1 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 75.79 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 496.82 |
|  | Раздел 2. Постоянные затраты |
| 18. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 320.02 | 320.02 |
| 19. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 7 573.33 | 7 573.33 |
| 20. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 939.33 | 939.33 |
| 24. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 704.50 | 704.50 |
| 25. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 268.59 | 268.59 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 9 805.77 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 805.77 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 805.77 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 9 805.77 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 765.04 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 11 570.81 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 15 513.05 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 513.05 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-10, 15) |  |  |  |  | 1 447.58 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-10, 15) |  |  |  |  | 106.82 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 17 067.45 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 17 067.45 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 447.58 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 106.82 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 1 930.11 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 24.7893 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 3 072.14 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 20 139.59 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |