|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Попова, 64В | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин август 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 18 | август |  | 01.08.2014 | 31.08.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 97.638 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.482 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 38.684 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.42 | 758.52 | 318.58 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 3.78 | 84.280 | 318.58 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 238.94 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 16.73 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 574.24 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 3 | 337.12 | 1 011.36 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 12 | 84.280 | 1 011.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 758.52 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 53.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 822.98 |
| 4. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 2 | 141.00 | 282.00 |
| 4. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 76.530 | 200.51 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 582.05 | 81.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 19.01 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 445.35 |
| 5. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.08 | 2 323.58 | 185.89 |
| 5. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 2.576 | 71.980 | 185.42 |
| 5. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0008 | 582.05 | 0.47 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 139.07 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 9.75 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 334.70 |
| 6. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | ревизия вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт. |  | 0.48 | 6 129.27 | 2 942.05 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 38.88 | 75.670 | 2 942.05 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 2 206.54 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 154.46 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 303.05 |
| 7. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. |  | 0.01 | 6 129.27 | 61.29 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 0.81 | 75.670 | 61.29 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 45.97 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 110.48 |
| 8. | Э02-01-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прочистка и промывка фильтра х/в | 100 приборов |  | 0.01 | 16 730.64 | 167.31 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 221.1 | 2.211 | 75.670 | 167.31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 125.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 301.58 |
| 9. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы | электролампа |  | 14 | 16.51 | 231.12 |
| 9. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 1.33 | 75.670 | 100.64 |
| 9. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 14 | 9.32 | 130.48 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 75.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 9.20 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 315.80 |
| 10. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 м3 объема здания |  | 25.282 | 288.30 | 7 288.87 |
|  |  | Начисления: Н5= 3 |
| 10. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 3.81 | 96.32442 | 75.670 | 7 288.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 5 466.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 382.67 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 138.19 |
| 11. | Э02-02-001-58 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 100 м3 здания |  | 252.82 | 65.83 | 16 643.87 |
| 11. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.87 | 219.9534 | 75.670 | 16 643.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 12 482.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 873.80 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 000.58 |
| 12. | Э02-06-001-14 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 19.8 | 605.36 | 11 986.06 |
| 12. 1. | з1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.01 | 99.198 | 96.650 | 9 587.49 |
| 12. 2. | х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.5 | 29.7 | 80.76 | 2 398.57 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 7 190.62 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 575.30 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 751.98 |
| 13. | С1-18-1 | Вентиль д. 15мм | шт |  | 5 | 90.17 | 450.85 |
|  | Раздел 1. Л.Н.Просвиркина |
| 14. | Э03-08-001-50 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.14 | 2 822.70 | 395.18 |
| 14. 1. | з1-0035 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 14.39 | 2.0146 | 79.980 | 161.13 |
| 14. 2. | х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.24 | 0.0336 | 4.61 | 0.15 |
| 14. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.0168 | 582.05 | 9.78 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 2.28 |
| 14. 4. | с101-0485-1 | Краска фасадная ВД-АК | т | 0.032 | 0.00448 | 50 000.00 | 224.00 |
| 14. 5. | с409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.000658 | 178.25 | 0.12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 120.85 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 15.48 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 531.51 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 395.18 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 395.18 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75) |  |  |  |  | 120.85 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3) |  |  |  |  | 15.48 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 531.51 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 531.51 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 120.85 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 15.48 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 161.13 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 2.0146 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 95.67 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 627.18 |
|  | Раздел 2. Постоянные затраты |
| 16. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 7 455.92 | 7 455.92 |
| 17. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 939.33 | 939.33 |
| 21. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 970.44 | 970.44 |
| 22. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 268.59 | 268.59 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 9 634.28 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 634.28 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 634.28 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 9 634.28 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 734.17 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 11 368.45 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 51 614.41 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 51 614.41 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-12, 14) |  |  |  |  | 29 013.17 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-12, 14) |  |  |  |  | 2 116.27 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 82 743.85 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 82 743.85 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 29 013.17 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 116.27 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 38 684.22 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 481.88372 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 14 893.89 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 97 637.74 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |