|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Попова, 64В | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А. Лазуткин сентябрь 2014 |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 18 | сентябрь |  | 01.09.2014 | 30.09.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 21.783 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. С.А.Лазуткин |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.42 | 758.52 | 318.58 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 3.78 | 84.280 | 318.58 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 238.94 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 16.73 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 574.24 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 4.5 | 337.12 | 1 517.04 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 18 | 84.280 | 1 517.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 137.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 79.64 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 734.46 |
| 4. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 4 | 141.00 | 563.99 |
| 4. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 5.24 | 76.530 | 401.02 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.28 | 582.05 | 162.97 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 38.02 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 300.77 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 25.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 890.70 |
| 5. | Э02-02-001-23 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия кранов диаметр прохода, мм: 20 (уплотнительный состав) на стояках г/в | 1 кран |  | 4 | 117.48 | 469.92 |
| 5. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.77 | 3.08 | 68.290 | 210.33 |
| 5. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.77 | 3.08 | 84.280 | 259.58 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 352.44 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 24.67 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 847.03 |
| 6. | Э02-01-002-36 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. |  | 0.01 | 7 794.01 | 77.94 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 103 | 1.03 | 75.670 | 77.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 58.46 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.09 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 140.49 |
| 7. | Э02-02-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов диаметр прохода, мм: 15 (уплотнительный состав) на стояках г/в | 1 кран |  | 2 | 112.90 | 225.80 |
| 7. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.74 | 1.48 | 68.290 | 101.07 |
| 7. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.74 | 1.48 | 84.280 | 124.73 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 169.35 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 11.85 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 407.00 |
| 8. | Э02-01-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прочистка и промывка фильтра х/воды | 100 приборов |  | 0.01 | 16 730.64 | 167.31 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 221.1 | 2.211 | 75.670 | 167.31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 125.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 301.58 |
| 9. | Е18-06-007-02; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Демонтаж фильтров диаметром 32 мм на г/в | 10 фильтров |  | 0.2 | 771.65 | 154.33 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8 |
| 9. 1. | З1-1038; | Рабочий строитель среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 6.544 | 1.3088 | 82.560 | 108.05 |
| 9. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0048 | 193.240 | 0.93 |
| 9. 3. | Х02-1141; | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0048 | 558.52 | 2.68 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 0.93 |
| 9. 4. | Х04-0502; | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.6 | 0.52 | 35.48 | 18.45 |
| 9. 5. | Х40-0001; | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.216 | 0.0432 | 582.05 | 25.14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 5.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 81.74 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.27 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 239.33 |
| 10. | Е18-06-007-02; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Установка фильтров диаметром 32 мм на г/в | 10 фильтров |  | 0.2 | 964.56 | 192.91 |
| 10. 1. | З1-1038; | Рабочий строитель среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 8.18 | 1.636 | 82.560 | 135.07 |
| 10. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.006 | 193.240 | 1.16 |
| 10. 3. | Х02-1141; | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.006 | 558.52 | 3.35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 1.16 |
| 10. 4. | Х04-0502; | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3.25 | 0.65 | 35.48 | 23.06 |
| 10. 5. | Х40-0001; | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.054 | 582.05 | 31.43 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 7.33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 102.17 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.09 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 299.17 |
| 11. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 4 | 427.20 | 1 708.78 |
| 11. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 68.290 | 764.85 |
| 11. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 84.280 | 943.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 281.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 89.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 080.08 |
| 12. | С1-18-1 | Вентиль д. 32мм | шт |  | 1 | 710.34 | 710.34 |
| 13. | С1-18-2 | Кран 15 вода | шт |  | 2 | 150.00 | 300.00 |
| 14. | С1-18-3 | техпластинаТКМЩ | кг |  | 0.5 | 60.78 | 30.39 |
| 15. | С1-18-4 | фильтр грязной отчистки | шт |  | 2 | 110.00 | 220.00 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 6 673.03 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 325.79 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-8, 11) |  |  |  |  | 3 676.57 |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=3 - по стр. 1-8, 11) |  |  |  |  | 262.25 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 264.61 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 347.24 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 9, 10) |  |  |  |  | 183.91 |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=3 - по стр. 9, 10) |  |  |  |  | 7.36 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 538.51 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 10 803.12 |
|  | Раздел 2. Постоянные затраты |
| 16. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 320.02 | 320.02 |
| 17. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 7 455.92 | 7 455.92 |
| 18. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 939.33 | 939.33 |
| 22. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 1 996.07 | 1 996.07 |
| 23. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 268.59 | 268.59 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 10 979.93 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 979.93 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 979.93 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 10 979.93 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 17 652.96 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 17 305.72 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-8, 11) |  |  |  |  | 3 676.57 |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=3 - по стр. 1-8, 11) |  |  |  |  | 262.25 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 21 244.54 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 347.24 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 9, 10) |  |  |  |  | 183.91 |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=3 - по стр. 9, 10) |  |  |  |  | 7.36 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 538.51 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 21 783.05 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |