|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Попова, 64В | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин октябрь 2014г и Химмаш |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 18 | октябрь |  | 01.10.2014 | 31.10.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 28.259 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.052 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 4.188 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Л.Н.Просвиркина |
| 1. | Э01-05-001-13 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на проезжой части из ЦПС | 100 м2 |  | 0.05 | 19 754.11 | 987.71 |
| 1. 1. | з1-0027 | Рабочий среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 68.31 | 3.4155 | 73.450 | 250.87 |
| 1. 2. | х26-1400 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 10 | 0.5 | 73.26 | 36.63 |
| 1. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3.16 | 0.158 | 582.05 | 91.96 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 21.46 |
| 1. 4. | х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 1.67 | 0.0835 | 619.68 | 51.74 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 11.34 |
| 1. 5. | с402-9010-1 | Универсальная ЦПС М-150 | кг | 3000 | 150 | 3.71 | 556.50 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 188.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 35.28 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 211.14 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 987.71 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 987.71 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75) |  |  |  |  | 188.15 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3) |  |  |  |  | 35.28 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 211.14 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 1 211.14 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 188.15 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 35.28 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 250.87 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 3.4155 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 218.01 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 1 429.15 |
|  | Раздел 2. С.А.Лазуткин |
| 2. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 3. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.42 | 758.52 | 318.58 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 3.78 | 84.280 | 318.58 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 238.94 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 16.73 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 574.24 |
| 4. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 5.5 | 337.12 | 1 854.16 |
| 4. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 22 | 84.280 | 1 854.16 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 390.62 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 97.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 342.12 |
| 5. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 2 | 141.00 | 282.00 |
| 5. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 76.530 | 200.51 |
| 5. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 582.05 | 81.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 19.01 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 445.35 |
| 6. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления - в стояке | 1 стояк |  | 24 | 42.38 | 1 017.00 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 13.44 | 75.670 | 1 017.00 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 762.75 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 53.39 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 833.14 |
| 7. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы | электролампа |  | 8 | 17.44 | 139.51 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.76 | 75.670 | 57.51 |
| 7. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 8 | 10.25 | 82.00 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 43.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.48 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 188.12 |
| 8. | Э02-02-001-27 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия вентиля, диаметром 25 мм на г/в | вентиль |  | 7 | 43.83 | 306.78 |
| 8. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.52 | 3.64 | 84.280 | 306.78 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 230.09 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 16.11 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 552.97 |
| 9. | Э02-01-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прочистка и промывка фильтра х/ воды | 100 приборов |  | 0.01 | 16 730.64 | 167.31 |
| 9. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 221.1 | 2.211 | 75.670 | 167.31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 125.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 301.58 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 4 101.04 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 101.04 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75) |  |  |  |  | 2 953.16 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3) |  |  |  |  | 211.63 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 265.83 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 7 265.83 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 953.16 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 211.63 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 3 937.55 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 48.6373 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 307.85 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 8 573.68 |
|  | Раздел 3. Постоянные затраты |
| 10. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 320.02 | 320.02 |
| 11. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 7 455.92 | 7 455.92 |
| 12. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 939.33 | 939.33 |
| 16. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 6 487.23 | 6 487.23 |
| 17. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 268.59 | 268.59 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 15 471.09 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 471.09 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 471.09 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 15 471.09 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 784.80 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 18 255.89 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 20 559.84 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 20 559.84 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-9) |  |  |  |  | 3 141.31 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-9) |  |  |  |  | 246.91 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 23 948.06 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 23 948.06 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 141.31 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 246.91 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 4 188.42 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 52.0528 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 4 310.65 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 28 258.71 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |