|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Попова, 64В | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин на ноябрь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 18 | ноябрь |  | 01.11.2014 | 30.11.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 20.714 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.055 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 4.470 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. С.А.Лазуткин |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.42 | 758.52 | 318.58 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 3.78 | 84.280 | 318.58 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 238.94 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 16.73 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 574.24 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 9 | 337.12 | 3 034.08 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 36 | 84.280 | 3 034.08 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 2 275.56 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 159.29 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 468.93 |
| 4. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней в подвале | 100 м трубопровода |  | 0.26 | 2 323.58 | 604.13 |
| 4. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 8.372 | 71.980 | 602.62 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0026 | 582.05 | 1.51 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 451.97 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 31.68 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 087.78 |
| 5. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления - в стояке | 1 стояк |  | 6 | 42.38 | 254.25 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 3.36 | 75.670 | 254.25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 190.69 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 13.35 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 458.29 |
| 6. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы в подвале | электролампа |  | 8 | 17.44 | 139.51 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.76 | 75.670 | 57.51 |
| 6. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 8 | 10.25 | 82.00 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 43.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.48 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 188.12 |
| 7. | Э02-02-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов диаметр прохода, мм: 15 (уплотнительный состав) на стояках г/в | 1 кран |  | 3 | 188.47 | 565.40 |
| 7. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.74 | 2.22 | 84.280 | 187.10 |
| 7. 2. | с300-0048-1 | Кран 11Б27п1 д.15мм | шт | 1 | 3 | 126.10 | 378.30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 140.33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 21.17 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 726.90 |
| 8. | С1-1-1 | Лента ФУМ 19 мм | шт |  | 1 | 37.64 | 37.64 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 4 969.29 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 969.29 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-7) |  |  |  |  | 3 352.38 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-7) |  |  |  |  | 248.52 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 570.19 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 8 570.19 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 352.38 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 248.52 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 4 469.84 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 54.6783 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 542.63 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 10 112.82 |
|  | Раздел 2. Постоянные затраты |
| 9. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 320.02 | 320.02 |
| 10. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 7 455.92 | 7 455.92 |
| 11. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 939.33 | 939.33 |
| 16. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 268.59 | 268.59 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 8 983.86 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 983.86 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 983.86 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 8 983.86 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 617.09 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 10 600.95 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 13 953.15 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 953.15 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-7) |  |  |  |  | 3 352.38 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-7) |  |  |  |  | 248.52 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 17 554.05 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 17 554.05 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 352.38 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 248.52 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 4 469.84 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 54.6783 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 3 159.73 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 20 713.78 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |