|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Попова, 64Г/1 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин июль 2014 |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 19 | июль |  | 01.07.2014 | 31.07.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 25.223 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.048 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 3.735 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.36 | 758.52 | 273.07 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 3.24 | 84.280 | 273.07 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 204.80 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 14.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 492.21 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2.5 | 337.12 | 842.80 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 10 | 84.280 | 842.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 632.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 519.15 |
| 4. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.08 | 2 323.51 | 185.88 |
| 4. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 2.576 | 71.980 | 185.42 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0008 | 575.58 | 0.46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 0.10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 139.07 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 9.75 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 334.69 |
| 5. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 2 | 140.54 | 281.09 |
| 5. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 76.530 | 200.51 |
| 5. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 575.58 | 80.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 18.11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 444.42 |
| 6. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия кранов диаметром до 20 мм на стояке отопления | 100 шт. |  | 0.3 | 6 129.27 | 1 838.78 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 24.3 | 75.670 | 1 838.78 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 379.09 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 96.54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 314.40 |
| 7. | Э02-01-004-26 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Ревизия сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов |  | 0.04 | 2 399.62 | 95.98 |
| 7. 1. | з1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 28.7 | 1.148 | 83.420 | 95.77 |
| 7. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0008 | 129.330 | 0.10 |
| 7. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.02 | 0.0008 | 273.35 | 0.22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 0.10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 71.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.04 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 172.92 |
| 8. | Э02-01-003-13 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена ламп люминисцентных | 100 шт. |  | 0.02 | 1 051.81 | 21.04 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 13.9 | 0.278 | 75.670 | 21.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 15.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37.92 |
| 9. | Э02-02-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов на эл. узле диаметр прохода, мм: 15 (уплотнительный состав) | 1 кран |  | 2 | 112.90 | 225.80 |
| 9. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.74 | 1.48 | 68.290 | 101.07 |
| 9. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.74 | 1.48 | 84.280 | 124.73 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 169.35 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 11.85 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 407.00 |
| 10. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы | электролампа |  | 5 | 16.51 | 82.54 |
| 10. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.475 | 75.670 | 35.94 |
| 10. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 5 | 9.32 | 46.60 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 26.96 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.28 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 112.78 |
| 11. | С2-19-1 | Льноволокно сантех. 100гр. | шт |  | 1 | 24.58 | 24.58 |
| 12. | С2-19-2 | Лента ФУМ 19мм | шт |  | 1 | 27.12 | 27.12 |
| 13. | С2-19-3 | Кран 11Б27П1 15вода | шт |  | 2 | 50.64 | 101.28 |
| 14. | С2-19-4 | Лампа PL 11W | шт |  | 2 | 47.00 | 94.00 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 16. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 10 788.14 | 10 788.14 |
| 17. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 1 338.06 | 1 338.06 |
| 21. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 1 756.21 | 1 756.21 |
| 22. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 382.60 | 382.60 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 14 265.01 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 265.01 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 265.01 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 14 265.01 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 567.70 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 16 832.71 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 18 374.67 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 18 374.67 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-10) |  |  |  |  | 2 801.20 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-10) |  |  |  |  | 199.92 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 21 375.79 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 21 375.79 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 801.20 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 199.92 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 3 734.93 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 47.7841 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 3 847.64 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 25 223.43 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |