|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Попова, 64Г/1 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин август 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 19 | август |  | 01.08.2014 | 31.08.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 155.117 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.751 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.753 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 59.173 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.36 | 758.52 | 273.07 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 3.24 | 84.280 | 273.07 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 204.80 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 14.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 492.21 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 3 | 337.12 | 1 011.36 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 12 | 84.280 | 1 011.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 758.52 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 53.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 822.98 |
| 4. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 2 | 141.00 | 282.00 |
| 4. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 76.530 | 200.51 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 582.05 | 81.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 19.01 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 445.35 |
| 5. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 2 | 427.20 | 854.39 |
| 5. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 5.6 | 68.290 | 382.42 |
| 5. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 5.6 | 84.280 | 471.97 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 640.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.86 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 540.04 |
| 6. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 1 | 427.20 | 427.20 |
| 6. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 2.8 | 68.290 | 191.21 |
| 6. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 2.8 | 84.280 | 235.98 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 320.40 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 22.43 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 770.03 |
| 7. | Э02-02-002-37 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметр труб, мм: до 25 (лента ФУМ) | 1 м |  | 2.5 | 335.65 | 839.14 |
| 7. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.2 | 5.5 | 68.290 | 375.60 |
| 7. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.2 | 5.5 | 84.280 | 463.54 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 629.36 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.05 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 512.55 |
| 8. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. |  | 0.02 | 6 129.27 | 122.59 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 1.62 | 75.670 | 122.59 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 91.94 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.44 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 220.97 |
| 9. | Э02-01-002-36 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. |  | 0.05 | 7 794.01 | 389.70 |
| 9. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 103 | 5.15 | 75.670 | 389.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 292.28 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 20.46 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 702.43 |
| 10. | Э02-01-002-32 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прочистка и промывка обратного клапана д. 50 | сифон |  | 1 | 31.78 | 31.78 |
| 10. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.42 | 0.42 | 75.670 | 31.78 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 23.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.67 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57.28 |
| 11. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы | электролампа |  | 10 | 17.44 | 174.39 |
| 11. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.95 | 75.670 | 71.89 |
| 11. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 10 | 10.25 | 102.50 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 53.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.85 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 235.16 |
| 12. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 м3 объема здания |  | 47.561 | 288.30 | 13 711.96 |
|  |  | Начисления: Н5= 3 |
| 12. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 3.81 | 181.20741 | 75.670 | 13 711.96 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 10 283.97 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 719.88 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 715.81 |
| 13. | Э02-02-001-58 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 100 м3 здания |  | 475.61 | 65.83 | 31 310.79 |
| 13. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.87 | 413.7807 | 75.670 | 31 310.79 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 23 483.09 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1 643.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 56 437.70 |
| 14. | Э02-06-001-14 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 18.4 | 605.36 | 11 138.56 |
| 14. 1. | з1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.01 | 92.184 | 96.650 | 8 909.58 |
| 14. 2. | х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.5 | 27.6 | 80.76 | 2 228.98 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 6 682.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 534.62 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 355.37 |
| 15. | Э03-12-002-04 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Изготовление металлоконструкций козырьков | 1 т конструкций |  | 0.038 | 12 480.91 | 474.27 |
| 15. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 91 | 3.458 | 84.280 | 291.44 |
| 15. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.84 | 0.25992 | 186.186 | 48.39 |
| 15. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 6 | 0.228 | 559.09 | 127.47 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 44.06 |
| 15. 4. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 27.3 | 1.0374 | 35.48 | 36.81 |
| 15. 5. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1 | 0.038 | 2.85 | 0.11 |
| 15. 6. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.3 | 0.0114 | 7.02 | 0.08 |
| 15. 7. | х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1.1 | 0.0418 | 16.95 | 0.71 |
| 15. 8. | х35-0451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0.7 | 0.0266 | 3.23 | 0.09 |
| 15. 9. | х35-0481 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.-ч | 0.84 | 0.03192 | 149.20 | 4.76 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 4.33 |
| 15. 10. | х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.5 | 0.019 | 674.19 | 12.81 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 2.58 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 254.87 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 21.87 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 751.02 |
| 16. | Э03-12-001-01 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Монтаж козырьков над подвальными ямами | 1 т конструкций |  | 0.038 | 8 694.60 | 330.39 |
| 16. 1. | з1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 63.28 | 2.40464 | 77.390 | 186.10 |
| 16. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.82 | 0.14516 | 193.240 | 28.05 |
| 16. 3. | х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.1 | 0.0038 | 490.69 | 1.86 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 0.73 |
| 16. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00456 | 558.52 | 2.55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 0.88 |
| 16. 5. | х02-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 3.6 | 0.1368 | 988.58 | 135.24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 26.44 |
| 16. 6. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.46 | 0.05548 | 2.85 | 0.16 |
| 16. 7. | х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.1 | 0.0038 | 76.26 | 0.29 |
| 16. 8. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.00722 | 582.05 | 4.20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.98 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 160.61 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 14.73 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 505.73 |
| 17. | Е09-04-002-01; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Монтаж кровельного покрытия из поликарбоната | 100 м2 покрытия |  | 0.1381 | 5 878.74 | 811.85 |
| 17. 1. | З1-1032; | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 35.5 | 4.90255 | 77.390 | 379.41 |
| 17. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.61 | 0.360441 | 193.240 | 69.65 |
| 17. 3. | Х02-0403; | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.04 | 0.005524 | 490.69 | 2.71 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 1.07 |
| 17. 4. | Х02-1141; | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.21 | 0.029001 | 558.52 | 16.20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 5.60 |
| 17. 5. | Х02-1245; | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | 2.36 | 0.325916 | 1 173.66 | 382.51 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 62.98 |
| 17. 6. | Х03-0204; | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0.99 | 0.136719 | 2.04 | 0.28 |
| 17. 7. | Х04-0504; | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.232008 | 2.85 | 0.66 |
| 17. 8. | Х04-1000; | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.18 | 0.024858 | 76.26 | 1.90 |
| 17. 9. | Х04-1400; | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.02 | 0.002762 | 46.42 | 0.13 |
| 17. 10. | Х33-0206; | Дрели электрические | маш.-ч | 2.41 | 0.332821 | 7.02 | 2.34 |
| 17. 11. | Х40-0001; | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.32 | 0.044192 | 582.05 | 25.72 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 6.00 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 336.80 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 13.47 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 162.12 |
| 18. | С1-19-1 | Лента ФУМ | шт |  | 1 | 27.12 | 27.12 |
| 19. | С1-19-2 | Кран 11Б 27П1 | шт |  | 2 | 115.77 | 231.54 |
| 20. | С1-19-3 | Кран шаровой стальной д.80 | шт |  | 1 | 2 352.62 | 2 352.62 |
| 21. | С1-19-4 | Диск отрезной по мет. 125 | шт |  | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 22. | С1-19-5 | электроды МР 3С | кг |  | 2 | 66.19 | 132.38 |
| 23. | С1-19-6 | труба 15*2,8/8,5м | м |  | 2.5 | 43.05 | 107.63 |
| 24. | С1-19-7 | труба 20*20*1,5 (6м) | м |  | 38 | 27.97 | 1 062.86 |
| 25. | С1-19-8 | поликарбонат сотовый | лист |  | 0.25 | 5 593.24 | 1 398.31 |
| 26. | С1-19-9 | поликарбонат сотовый | лист |  | 0.3 | 5 805.08 | 1 741.52 |
| 27. | С1-19-10 | дюбель с шурупом | шт |  | 50 | 1.70 | 85.00 |
| 28. | С1-19-11 | Саморез кров. 4,8*35 | шт |  | 140 | 1.60 | 224.00 |
| 29. | С1-19-12 | Вентиль д. 15мм | шт |  | 5 | 112.71 | 563.55 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 31. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 10 620.88 | 10 620.88 |
| 32. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 1 338.06 | 1 338.06 |
| 36. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 1 382.39 | 1 382.39 |
| 37. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 382.60 | 382.60 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 13 723.93 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 723.93 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 723.93 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 13 723.93 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 470.31 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 16 194.24 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 83 899.60 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 474.27 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 15) |  |  |  |  | 254.87 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 15) |  |  |  |  | 21.87 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 751.01 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 82 613.48 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-14, 16) |  |  |  |  | 43 787.86 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-14, 16) |  |  |  |  | 3 141.03 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 129 542.37 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 811.85 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 17) |  |  |  |  | 336.80 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 17) |  |  |  |  | 13.47 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 162.12 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 131 455.50 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 44 379.53 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 3 176.37 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 59 172.70 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 752.68912 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 23 661.99 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 155 117.49 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |