|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Попова, 64Г/1 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Текущий ремонт Лазуткин С.А. февраль |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 18 | февраль |  | 01.02.2014 | 28.02.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 30.975 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 3.791 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.022 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 2.428 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 0.375 | 450.16 | 168.81 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 1.5 | 112.540 | 168.81 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 126.61 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.86 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 304.28 |
| 2. | Э02-01-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прочистка и промывка фильтра г/в | 100 приборов |  | 0.01 | 22 056.94 | 220.57 |
| 2. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 221.1 | 2.211 | 99.760 | 220.57 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 165.43 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 11.58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 397.58 |
| 3. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 2 096.62 | 20.97 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 112.540 | 20.97 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 15.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37.80 |
| 4. | Э02-02-003-05 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели) | 1 прибор |  | 1 | 18.95 | 18.95 |
| 4. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.19 | 0.19 | 99.760 | 18.95 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 14.21 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.99 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 34.16 |
| 5. | Э02-01-003-13 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена ламп PL 11W | 100 шт. |  | 0.04 | 1 386.66 | 55.47 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 13.9 | 0.556 | 99.760 | 55.47 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 41.60 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.91 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 99.98 |
| 6. | Э02-01-001-02 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Перемотка к/гайки на батареи | 1 кран |  | 1 | 71.83 | 71.83 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.72 | 0.72 | 99.760 | 71.83 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 53.87 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.77 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 129.47 |
| 7. | Э02-01-004-26 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Ревизия сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов |  | 0.05 | 3 199.20 | 159.96 |
| 7. 1. | з1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 28.7 | 1.435 | 111.280 | 159.69 |
| 7. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.001 | 111.630 | 0.11 |
| 7. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.02 | 0.001 | 273.35 | 0.27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 111.63 | 0.11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 119.85 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.39 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 288.20 |
| 8. | Э02-02-003-44 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м |  | 0.3 | 4 101.40 | 1 230.42 |
| 8. 1. | з1-0038 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 15.3 | 4.59 | 110.000 | 504.90 |
| 8. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.89 | 0.567 | 158.860 | 90.07 |
| 8. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1.89 | 0.567 | 558.37 | 316.60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 158.86 | 90.07 |
| 8. 4. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.7 | 0.81 | 27.87 | 22.57 |
| 8. 5. | х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 3.45 | 1.035 | 7.49 | 7.75 |
| 8. 6. | х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 1.89 | 0.567 | 667.72 | 378.60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 132.18 | 74.95 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 446.23 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 50.30 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 726.95 |
| 9. | Э02-02-003-117 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Щитки ЩМП /Щ-02 | 1 шт. |  | 1 | 333.58 | 333.58 |
| 9. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 2.77 | 2.77 | 116.000 | 321.32 |
| 9. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.01 | 158.860 | 1.59 |
| 9. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 558.37 | 5.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 158.86 | 1.59 |
| 9. 4. | х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 667.72 | 6.68 |
|  |  |  | (1) |  |  | 132.18 | 1.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 242.18 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 17.27 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 593.04 |
| 10. | Ц11-02-002-03; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Монтаж контролера отпления | 1 шт. |  | 1 | 487.48 | 487.48 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 10. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 4.12 | 4.12 | 116.000 | 477.92 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 365.61 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 14.62 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 867.71 |
| 11. | Ц11-02-022-03; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Монтаж термопреобразователей | 1 шт. |  | 3 | 107.44 | 322.33 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 11. 1. | З1-2032 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 1.03 | 3.09 | 102.270 | 316.01 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 237.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 9.48 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 568.82 |
| 12. | С318-1 | Лента ФУМ на катушке | шт |  | 1 | 29.83 | 29.83 |
| 13. | С318-2 | Контролер отпления и ГВС | шт |  | 1 | 4 650.00 | 4 650.00 |
| 14. | С318-3 | Щит ЩМП/Щ-02 | шт |  | 1 | 347.46 | 347.46 |
| 15. | С318-4 | Кабель МКЭШ 3*0,5 | м |  | 30 | 22.88 | 686.40 |
| 16. | С318-5 | Замок почтовый | шт |  | 1 | 25.42 | 25.42 |
| 17. | С318-6 | Термопреобразователь ДТС 035 | шт |  | 2 | 406.78 | 813.56 |
| 18. | С318-7 | Термопреобразователь ДТС 125 | шт |  | 1 | 330.51 | 330.51 |
| 19. | С318-8 | Выключатель Прима 1кл сп С16 | шт |  | 1 | 39.15 | 39.15 |
| 20. | С318-9 | лампа PL11W | шт |  | 4 | 47.00 | 188.00 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 21. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 261.14 | 261.14 |
| 22. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 10 788.14 | 10 788.14 |
| 23. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 1 338.06 | 1 338.06 |
| 27. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 1 003.55 | 1 003.55 |
| 28. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 700.81 | 700.81 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 14 091.70 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 091.70 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 091.70 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 14 091.70 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 536.51 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 16 628.21 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 24 292.40 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 392.76 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 4, 8-11) |  |  |  |  | 1 305.24 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 4, 8-11) |  |  |  |  | 92.67 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 790.67 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 21 899.64 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-3, 5-7) |  |  |  |  | 523.09 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-3, 5-7) |  |  |  |  | 36.62 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 22 459.35 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 26 250.02 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 828.33 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 129.29 |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 10, 11) |  |  |  |  | 15.88 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 2 428.21 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 21.9463 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 4 725.00 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 30 975.02 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |