|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Попова, 64Г/2 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Текущий ремонт Лазуткин С.А. апрель |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 16 | апрель |  | 01.04.2014 | 30.04.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 40.390 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.026 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.127 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 9.852 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2.5 | 337.12 | 842.80 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 10 | 84.280 | 842.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 632.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 519.15 |
| 2. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.02 | 1 570.14 | 31.40 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.3726 | 84.280 | 31.40 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 23.55 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 56.60 |
| 3. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.3 | 758.52 | 227.56 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 2.7 | 84.280 | 227.56 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 170.67 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 11.95 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 410.18 |
| 4. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 4 | 427.20 | 1 708.78 |
| 4. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 68.290 | 764.85 |
| 4. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 84.280 | 943.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 281.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 89.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 080.08 |
| 5. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы | электролампа |  | 8 | 16.51 | 132.07 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.76 | 75.670 | 57.51 |
| 5. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 8 | 9.32 | 74.56 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 43.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.26 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 180.46 |
| 6. | Э02-02-003-05 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели) | 1 прибор |  | 1 | 14.38 | 14.38 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.19 | 0.19 | 75.670 | 14.38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 10.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.75 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25.92 |
| 7. | Э02-01-004-24 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | регулировка шарового крана | 100 приборов |  | 0.01 | 7 225.17 | 72.25 |
| 7. 1. | з1-1038 | Рабочий строитель среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 87 | 0.87 | 82.560 | 71.83 |
| 7. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.0005 | 122.130 | 0.06 |
| 7. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.05 | 0.0005 | 273.35 | 0.14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 0.06 |
| 7. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0005 | 575.58 | 0.29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 0.06 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 53.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.79 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 129.95 |
| 8. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 1 | 427.20 | 427.20 |
| 8. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 2.8 | 68.290 | 191.21 |
| 8. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 2.8 | 84.280 | 235.98 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 320.40 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 22.43 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 770.03 |
| 9. | Э02-02-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметр труб, мм: 100 | 1 м |  | 2 | 168.56 | 337.12 |
| 9. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2 | 4 | 84.280 | 337.12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 252.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 17.70 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 607.66 |
| 10. | Э02-02-001-10 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметр труб, мм: 80 | 1 м |  | 3.8 | 151.70 | 576.48 |
| 10. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.8 | 6.84 | 84.280 | 576.48 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 432.36 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 30.27 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 039.11 |
| 11. | Э02-02-001-04 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметр труб, мм: 32 (уплотнительный состав) | 1 м |  | 8 | 350.91 | 2 807.29 |
| 11. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.3 | 18.4 | 68.290 | 1 256.54 |
| 11. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.3 | 18.4 | 84.280 | 1 550.75 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 2 105.47 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 147.38 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 060.14 |
| 12. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления - в стояке | 1 стояк |  | 7 | 42.38 | 296.63 |
| 12. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 3.92 | 75.670 | 296.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 222.47 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 15.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 534.68 |
| 13. | Э02-01-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прочистка и промывка фильтра г/в | 100 приборов |  | 0.02 | 16 730.64 | 334.61 |
| 13. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 221.1 | 4.422 | 75.670 | 334.61 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 250.96 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 17.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 603.13 |
| 14. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прогон стояка г/в | 1 стояк |  | 6 | 42.38 | 254.25 |
| 14. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 3.36 | 75.670 | 254.25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 190.69 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 13.35 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 458.29 |
| 15. | С 3-16-1. | Кран шаровой стальной д. 80мм | шт |  | 1 | 2 620.00 | 2 620.00 |
| 16. | С 3-16-2. | труба 108*4/10м | м |  | 2 | 269.58 | 539.16 |
| 17. | С 3-16-3. | труба 76 *3,5/11,4м | м |  | 3.8 | 189.91 | 721.66 |
| 18. | С 3-16-4. | отвод крутоизог. б/м д.76мм | шт |  | 4 | 95.09 | 380.36 |
| 19. | С 3-16-5. | Отвод 76*3,5 | шт |  | 4 | 90.68 | 362.72 |
| 20. | С 3-16-6. | Электроды №3 5кг | упак. |  | 0.5 | 550.00 | 275.00 |
| 21. | С 3-16-7. | Кран 11б 27п1 15 вода | шт |  | 4 | 49.32 | 197.28 |
| 22. | С 3-16-8. | Лента ФУМ 19мм *0,25мм | шт |  | 1 | 37.63 | 37.63 |
| 23. | С 3-16-9. | Выключатель "Прима" | шт |  | 1 | 34.49 | 34.49 |
| 24. | С 3-16-10. | Диск отрезной по металлу | шт |  | 3 | 25.00 | 75.00 |
|  | Раздел 1. Л.Н. Просвиркина |
| 25. | Э03-09-001-17 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей - бордюры | м2 окрашенной поверхности |  | 164.2 | 11.52 | 1 892.11 |
| 25. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.15 | 24.63 | 75.670 | 1 863.75 |
| 25. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0003 | 0.04926 | 575.58 | 28.35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 6.02 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 397.81 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 98.70 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 388.62 |
| 26. | С 3--21-8. | Известь | кг |  | 37.76 | 4.15 | 156.70 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 2 048.81 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 048.81 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 25) |  |  |  |  | 1 397.81 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 25) |  |  |  |  | 98.70 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 545.32 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 3 545.32 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 397.81 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 98.70 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 1 863.75 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 24.63 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 638.16 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 4 183.48 |
|  | Раздел 2. Постоянные затраты |
| 27. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 400.13 | 400.13 |
| 28. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 8 220.78 | 8 220.78 |
| 29. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 1 019.63 | 1 019.63 |
| 33. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 1 032.38 | 1 032.38 |
| 34. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 291.55 | 291.55 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 10 964.47 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 964.47 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 964.47 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 10 964.47 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 973.60 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 12 938.07 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 26 319.40 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14.38 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 6) |  |  |  |  | 10.79 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 6) |  |  |  |  | 0.75 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 25.92 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 26 305.02 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-5, 7-14, 25) |  |  |  |  | 7 377.95 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-5, 7-14, 25) |  |  |  |  | 519.56 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 34 202.53 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 34 228.45 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 7 388.74 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 520.31 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 9 851.65 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 126.8651 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 6 161.12 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 40 389.57 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |