|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Пролетарская, 19 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин июнь 2014 |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 20 | июнь |  | 01.06.2014 | 30.06.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 5.252 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.010 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 0.803 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-13 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах | 1000 м2 |  | 1.5 | 337.12 | 505.68 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 6 | 84.280 | 505.68 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 379.26 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 26.55 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 911.49 |
| 2. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 3. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.09 | 758.52 | 68.27 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.81 | 84.280 | 68.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 51.20 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 123.06 |
| 4. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Проф осмотр колодцев | 1 шт. |  | 1 | 140.54 | 140.54 |
| 4. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 1.31 | 76.530 | 100.25 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.07 | 575.58 | 40.29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 9.05 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 75.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.47 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 222.20 |
| 5. | Э02-02-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия кранов диаметр прохода, мм: 15 (уплотнительный состав) в подвале | 1 кран |  | 1 | 112.90 | 112.90 |
| 5. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.74 | 0.74 | 68.290 | 50.53 |
| 5. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.74 | 0.74 | 84.280 | 62.37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 84.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.93 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 203.50 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 6. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 67.90 | 67.90 |
| 7. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 2 228.35 | 2 228.35 |
| 8. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 276.38 | 276.38 |
| 12. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 310.93 | 310.93 |
| 13. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 79.03 | 79.03 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 2 962.59 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 962.59 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 962.59 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 2 962.59 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 533.27 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 3 495.86 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 3 805.68 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 805.68 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-5) |  |  |  |  | 602.10 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-5) |  |  |  |  | 43.36 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 451.14 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 4 451.14 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 602.10 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 43.36 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 802.80 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 9.7863 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 801.21 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 5 252.35 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А. Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |