|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Пролетарская, 19 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин август 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 21 | август |  | 01.08.2014 | 31.08.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 13.782 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.046 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 3.688 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.09 | 758.52 | 68.27 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.81 | 84.280 | 68.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 51.20 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 123.06 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 3 | 337.12 | 1 011.36 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 12 | 84.280 | 1 011.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 758.52 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 53.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 822.98 |
| 4. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 1 | 141.00 | 141.00 |
| 4. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 1.31 | 76.530 | 100.25 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.07 | 582.05 | 40.74 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 9.51 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 75.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.49 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 222.67 |
| 5. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. |  | 0.16 | 6 129.27 | 980.68 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 12.96 | 75.670 | 980.68 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 735.51 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 51.49 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 767.68 |
| 6. | Э02-01-002-36 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм на г/в | 100 шт. |  | 0.02 | 7 794.01 | 155.88 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 103 | 2.06 | 75.670 | 155.88 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 116.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.18 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 280.97 |
| 7. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы | электролампа |  | 2 | 16.51 | 33.02 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.19 | 75.670 | 14.38 |
| 7. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 2 | 9.32 | 18.64 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 10.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.31 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 45.12 |
| 8. | Э03-08-001-50 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Окраска цоколя и подпорной стенки грунтом в 2 слоя | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.8 | 3 131.25 | 2 505.00 |
| 8. 1. | з1-0035 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 14.39 | 11.512 | 79.980 | 920.73 |
| 8. 2. | х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.24 | 0.192 | 4.61 | 0.89 |
| 8. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.096 | 582.05 | 55.88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 13.04 |
| 8. 4. | с101-0485-1 | Грунтовка Спутник | т | 0.00625 | 0.005 | 39 831.00 | 199.16 |
| 8. 5. | с101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.01 | 0.008 | 59 322.00 | 474.58 |
| 8. 6. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 0.328 | 17.21 | 5.64 |
| 8. 7. | с113-0032-1 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.0125 | 0.01 | 84 746.00 | 847.46 |
| 8. 8. | с409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.00376 | 178.25 | 0.67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 690.55 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 95.87 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 291.41 |
| 9. | С1-21-1 | Лента ФУМ | шт |  | 1 | 27.12 | 27.12 |
| 10. | С1-21-2 | Вентиль 15Б1п1 д. 25мм | шт |  | 2 | 90.17 | 180.34 |
|  | Раздел 1. С.А.Честнова |
| 11. | Э03-09-001-23 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Улучшенная окраска ранее окрашенных поверхностей - подпорной стены | м2 окрашенной поверхности |  | 8 | 53.83 | 430.64 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |
| 11. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.624 | 4.992 | 84.280 | 420.73 |
| 11. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0006 | 0.0048 | 582.05 | 2.79 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.65 |
| 11. 3. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.0084 | 0.0672 | 105.40 | 7.08 |
| 11. 4. | с409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.000024 | 0.000192 | 178.25 | 0.03 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 315.55 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 22.39 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 768.57 |
| 12. | С1-21-3 | Эмаль белая 0,9кг | кг |  | 0.9 | 127.78 | 115.00 |
| 13. | С1-21-4 | Эмаль белая 0,9кг | кг |  | 0.9 | 161.11 | 145.00 |
| 14. | С1-21-5 | Колер универсальный | шт |  | 1 | 27.00 | 27.00 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 717.64 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 717.64 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 11) |  |  |  |  | 315.55 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 11) |  |  |  |  | 22.39 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 055.58 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 1 055.58 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 315.55 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 22.39 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 420.73 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 4.992 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 190.00 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 1 245.58 |
|  | Раздел 2. Постоянные затраты |
| 15. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 |  |  |
| 16. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 2 193.80 | 2 193.80 |
| 17. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 276.38 | 276.38 |
| 21. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 285.54 | 285.54 |
| 22. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 79.03 | 79.03 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 2 834.75 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 834.75 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 834.75 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 2 834.75 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 510.26 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 3 345.01 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 8 670.76 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 670.76 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-8, 11) |  |  |  |  | 2 765.99 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-8, 11) |  |  |  |  | 243.23 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 679.98 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 11 679.98 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 765.99 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 243.23 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 3 687.98 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 46.0203 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 102.40 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 13 782.38 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |