|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Пролетарская, 19 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин на ноябрь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 21 | ноябрь |  | 01.11.2014 | 30.11.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 39.756 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.077 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 6.100 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. С.А.Честнова |
| 1. | Е62-39-1; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Промывка поверхности, стен и фасадов после пожара | 100 м2 промытой поверхности |  | 0.8 | 417.16 | 333.73 |
| 1. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 5.98 | 4.784 | 69.760 | 333.73 |
| 2. | С1-1 | Шампунь 10 л. | шт |  | 2 | 2 210.00 | 4 420.00 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 4 753.73 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 753.73 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 753.73 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 4 753.73 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 333.73 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 4.784 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 855.67 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 5 609.40 |
|  | Раздел 2. С.А.Лазуткин |
| 3. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 4. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.09 | 758.52 | 68.27 |
| 4. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.81 | 84.280 | 68.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 51.20 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 123.06 |
| 5. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 4.5 | 337.12 | 1 517.04 |
| 5. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 18 | 84.280 | 1 517.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 137.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 79.64 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 734.46 |
| 6. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе г/в - в стояке | 1 стояк |  | 5 | 42.38 | 211.88 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 2.8 | 75.670 | 211.88 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 158.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 11.12 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 381.91 |
| 7. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы в подвале | электролампа |  | 4 | 17.44 | 69.75 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.38 | 75.670 | 28.75 |
| 7. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 4 | 10.25 | 41.00 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 21.56 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.74 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 94.05 |
| 8. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 3 | 141.00 | 422.99 |
| 8. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 3.93 | 76.530 | 300.76 |
| 8. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.21 | 582.05 | 122.23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 28.52 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 225.57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 19.46 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 668.02 |
| 9. | Э02-02-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов диаметр прохода, мм: 15 (уплотнительный состав) на стояках г/в | 1 кран |  | 1 | 142.45 | 142.45 |
| 9. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.74 | 0.74 | 84.280 | 62.37 |
| 9. 2. | с300-0048-1 | Кран 11Б27п1 д.15мм | шт | 1 | 1 | 80.08 | 80.08 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 46.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.68 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 194.90 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 2 448.08 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 448.08 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75) |  |  |  |  | 1 653.58 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3) |  |  |  |  | 123.05 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 224.71 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 4 224.71 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 653.58 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 123.05 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 2 204.77 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 26.8463 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 760.45 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 4 985.16 |
|  | Раздел 3. Д.И.Лапштаев |
| 10. | Э03-04-001-95 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена прямых частей звеньев водосточных труб с люлек | м |  | 27.5 | 199.32 | 5 481.25 |
| 10. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.88 | 24.2 | 75.670 | 1 831.21 |
| 10. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0008 | 0.022 | 582.05 | 12.81 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 2.99 |
| 10. 3. | с101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.000005 | 0.0001375 | 18 281.06 | 2.51 |
| 10. 4. | с201-1101-1 | Труба водосточная | м | 1.14 | 31.35 | 115.94 | 3 634.72 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 373.41 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 205.64 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 060.30 |
| 11. | Э03-04-001-174 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Установка воронок водосточных | 1 воронка |  | 2 | 616.52 | 1 233.03 |
| 11. 1. | з1-0041 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 2.94 | 5.88 | 85.200 | 500.98 |
| 11. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.02 | 204.090 | 4.08 |
| 11. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.01 | 0.02 | 512.01 | 10.24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 204.09 | 4.08 |
| 11. 4. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.6 | 3.2 | 35.48 | 113.54 |
| 11. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.02 | 582.05 | 11.64 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 2.72 |
| 11. 6. | с101-0311 | Каболка | т | 0.00006 | 0.00012 | 60 978.44 | 7.32 |
| 11. 7. | с301-3302 | Воронка водосточная диаметром 100 мм | шт. | 1 | 2 | 294.66 | 589.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 378.80 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 48.35 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 660.18 |
| 12. | Э03-04-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена частей водосточных труб - простые колена | 1 шт. |  | 20 | 204.62 | 4 092.41 |
| 12. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.64 | 12.8 | 84.280 | 1 078.78 |
| 12. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0008 | 0.016 | 582.05 | 9.31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 2.17 |
| 12. 3. | с101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0004 | 0.008 | 18 281.06 | 146.25 |
| 12. 4. | с201-1102-1 | Колено трубы | шт | 0.9 | 18 | 142.50 | 2 565.00 |
| 12. 5. | с201-1102-2 | Колено выпускное | шт | 0.1 | 2 | 146.53 | 293.06 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 809.09 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 147.04 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 048.54 |
| 13. | С1-1-1 | дюбель-гвоздь 4,5*50 | пач |  | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 14. | Э03-07-001-16 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (ремонт канализационных плит) | 100 м2 стяжки |  | 0.05 | 6 428.69 | 321.43 |
| 14. 1. | з1-0022 | Рабочий среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 39.51 | 1.9755 | 69.760 | 137.81 |
| 14. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.27 | 0.0635 | 143.420 | 9.11 |
| 14. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.27 | 0.0635 | 273.35 | 17.36 |
|  |  |  | (1) |  |  | 143.42 | 9.11 |
| 14. 4. | х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 9.07 | 0.4535 | 2.35 | 1.07 |
| 14. 5. | с402-005-2 | Цемент М400 40кг | кг | 800 | 40 | 4.13 | 165.20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 110.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.95 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 444.57 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 11 173.12 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 173.12 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 10-12, 14) |  |  |  |  | 2 671.48 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 10-12, 14) |  |  |  |  | 413.99 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 258.59 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 14 258.59 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 671.48 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 413.99 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 3 561.97 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 44.939 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 566.55 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 16 825.14 |
|  | Раздел 4. Постоянные затраты |
| 15. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 67.90 | 67.90 |
| 16. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 2 193.80 | 2 193.80 |
| 17. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 276.38 | 276.38 |
| 18. | С договор 5. | Услуги транспорта | м2 |  | 1 | 7 837.00 | 7 837.00 |
| 22. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 79.03 | 79.03 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 10 454.11 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 454.11 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 454.11 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 10 454.11 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 881.74 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 12 335.85 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 28 829.04 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 28 829.04 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 3-12, 14) |  |  |  |  | 4 325.06 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 3-12, 14) |  |  |  |  | 537.04 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 33 691.14 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 33 691.14 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 325.06 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 537.04 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 6 100.47 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 76.5693 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 6 064.41 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 39 755.55 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |