|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Пролетарская, 29 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Текущий ремонт Лазуткин С.А. январь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 21 | январь |  | 01.01.2014 | 31.01.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 18.171 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.008 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 0.862 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 0.275 | 450.16 | 123.79 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 1.1 | 112.540 | 123.79 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 92.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 223.13 |
| 2. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 1 | 570.64 | 570.64 |
| 2. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 2.8 | 91.260 | 255.53 |
| 2. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 2.8 | 112.540 | 315.11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 427.98 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 29.96 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 028.58 |
| 3. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе г/в - в стояке | 1 стояк |  | 3 | 55.87 | 167.60 |
| 3. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 1.68 | 99.760 | 167.60 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 125.70 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.80 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 302.10 |
| 4. | С221-1 | Кран шаровой фланцевый Ду. 50 | шт |  | 1 | 2 088.14 | 2 088.14 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 5. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 643.39 | 643.39 |
| 6. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 2 935.44 | 2 935.44 |
| 7. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 434.88 | 434.88 |
| 10. | С договор 8. | Ремонт теплообменного аппарата | м2 |  | 1 | 7 417.00 | 7 417.00 |
| 11. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 326.16 | 326.16 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 11 756.87 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 756.87 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 756.87 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 11 756.87 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 116.24 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 13 873.11 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 14 707.04 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 707.04 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-3) |  |  |  |  | 646.52 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-3) |  |  |  |  | 45.26 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 15 398.82 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 15 398.82 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 646.52 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 45.26 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 862.03 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 8.38 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 771.79 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 18 170.61 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |