|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Пролетарская, 29 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Лазуткин С.А. май 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 21 | май |  | 01.05.2014 | 31.05.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 9.247 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.010 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 0.785 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.16 | 758.52 | 121.36 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 1.44 | 84.280 | 121.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 91.02 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.37 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 218.75 |
| 3. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Проф осмотр колодцев | 1 шт. |  | 2 | 140.54 | 281.09 |
| 3. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 76.530 | 200.51 |
| 3. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 575.58 | 80.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 17.10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 444.42 |
| 4. | Э02-01-004-26 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Ревизия сгонов у трубопроводов отопления диаметром до 20 мм | 100 сгонов |  | 0.16 | 2 399.62 | 383.94 |
| 4. 1. | з1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 28.7 | 4.592 | 83.420 | 383.06 |
| 4. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0032 | 122.130 | 0.39 |
| 4. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.02 | 0.0032 | 273.35 | 0.87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 0.39 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 287.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 20.15 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 691.67 |
| 5. | Э02-01-002-13 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов - диаметр 75 мм (уплотнительный состав) (кв. 35) | сифон |  | 1 | 32.54 | 32.54 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.43 | 0.43 | 75.670 | 32.54 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 24.41 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 58.65 |
|  | Раздел 1. С.А.Честнова |
| 6. | Э03-09-001-142 (приказ №6 от 08.06.2012) | Простая окраска за один раз металлических поверхностей | 100 м |  | 0.0329 | 977.15 | 32.15 |
| 6. 1. | з1-0033 | Рабочий среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 12.21 | 0.401709 | 78.250 | 31.43 |
| 6. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.000329 | 122.130 | 0.04 |
| 6. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.000329 | 273.35 | 0.09 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 0.04 |
| 6. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.000987 | 575.58 | 0.57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 0.12 |
| 6. 5. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.00329 | 17.21 | 0.06 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 23.60 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.67 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57.43 |
| 7. | С 3-14-6. | Эмаль ПФ- 115 зеленая | кг |  | 0.9 | 141.24 | 127.12 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 159.27 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 159.27 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 6) |  |  |  |  | 23.60 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 6) |  |  |  |  | 1.67 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 184.54 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 184.54 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 23.60 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1.67 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 31.47 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 0.402038 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 33.22 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 217.76 |
|  | Раздел 2. Постоянные затраты |
| 8. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 1 818.14 | 1 818.14 |
| 9. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 3 506.22 | 3 506.22 |
| 10. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 434.88 | 434.88 |
| 14. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 326.16 | 326.16 |
| 15. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 124.35 | 124.35 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 6 209.75 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 209.75 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 209.75 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 6 209.75 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 117.76 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 7 327.51 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 7 203.65 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 203.65 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-6) |  |  |  |  | 588.77 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-6) |  |  |  |  | 43.66 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 836.08 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 7 836.08 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 588.77 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 43.66 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 785.03 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 9.673538 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 410.49 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 9 246.57 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |