|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Пролетарская, 29 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин август 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 22 | август |  | 01.08.2014 | 31.08.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 105.170 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.090 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.273 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 25.665 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.16 | 758.52 | 121.36 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 1.44 | 84.280 | 121.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 91.02 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.37 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 218.75 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 3 | 337.12 | 1 011.36 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 12 | 84.280 | 1 011.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 758.52 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 53.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 822.98 |
| 4. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 3 | 141.00 | 422.99 |
| 4. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 3.93 | 76.530 | 300.76 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.21 | 582.05 | 122.23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 28.52 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 225.57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 19.46 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 668.02 |
| 5. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.1 | 2 317.76 | 231.78 |
| 5. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 3.22 | 71.980 | 231.78 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 173.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.17 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 417.78 |
| 6. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. |  | 0.22 | 6 129.27 | 1 348.44 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 17.82 | 75.670 | 1 348.44 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 011.33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 70.79 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 430.56 |
| 7. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы | электролампа |  | 7 | 16.51 | 115.56 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.665 | 75.670 | 50.32 |
| 7. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 7 | 9.32 | 65.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 37.74 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.60 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 157.90 |
| 8. | Э02-02-003-05 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели) | 1 прибор |  | 1 | 14.38 | 14.38 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.19 | 0.19 | 75.670 | 14.38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 10.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.75 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25.92 |
| 9. | Э02-02-003-15 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена стенного или потолочного патрона при открытой арматуре | патрон |  | 2 | 17.76 | 35.51 |
| 9. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.26 | 0.52 | 68.290 | 35.51 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 26.63 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.86 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 64.01 |
| 10. | С1-22-1 | патрон Е-27 | шт |  | 2 | 8.47 | 16.94 |
| 11. | С1-22-2 | Выключатель ХИТ | шт |  | 1 | 28.81 | 28.81 |
|  | Техническое обслуживание крышной котельный |
| 12. | С1-22-3 | Реагент | л |  | 1 | 1 000.00 | 1 000.00 |
|  | Раздел 1. С.А.Честнова |
|  | Ремонт крылец и цоколя |
| 13. | Е61-25-1; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Очистка поверхности фасадов | 100 м2 очищенной поверхности |  | 0.6 | 6 100.34 | 3 660.21 |
| 13. 1. | З1-1033; | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 18.33 | 10.998 | 125.030 | 1 375.08 |
| 13. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.16 | 5.496 | 135.800 | 746.36 |
| 13. 3. | Х05-0101; | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 9.16 | 5.496 | 415.78 | 2 285.13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 746.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67.15% | 1 424.55 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 848.58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 933.33 |
| 14. | Е61-10-1; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.6 | 15 677.84 | 9 406.70 |
| 14. 1. | З1-1032; | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 201.84 | 121.104 | 77.390 | 9 372.24 |
| 14. 2. | Х03-0401; | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.71 | 0.426 | 4.61 | 1.96 |
| 14. 3. | с402-0083-1 | Цементно песчанная смесь М150 | кг | 14.6 | 8.76 | 3.71 | 32.50 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67.15% | 6 293.46 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 3 748.90 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 449.06 |
| 15. | Е69-12-1; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Приготовление растворов вручную цементных | 1 м3 раствора |  | 1.73 | 215.11 | 372.15 |
| 15. 1. | З1-1020; | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 3.15 | 5.4495 | 68.290 | 372.15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 56.1% | 208.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 32% | 119.09 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 700.01 |
| 16. | Е62-25-7; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0.6 | 3 584.86 | 2 150.91 |
| 16. 1. | З1-1030; | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 23.6 | 14.16 | 120.380 | 1 704.58 |
| 16. 2. | Х03-0401; | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.06 | 4.61 | 0.28 |
| 16. 3. | Х40-0001; | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.012 | 582.05 | 6.98 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 1.63 |
| 16. 4. | С409-0639; | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.00282 | 178.25 | 0.50 |
| 16. 5. | с101-1667-1 | Шпатлевка финишная 20кг | т | 0.05 | 0.03 | 14 619.00 | 438.57 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 1 159.11 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 681.83 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 991.86 |
| 18. | Е62-26-4; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.6 | 4 000.47 | 2 400.28 |
| 18. 1. | З1-1031; | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 14.59 | 8.754 | 121.890 | 1 067.03 |
| 18. 2. | Х03-0401; | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.06 | 4.61 | 0.28 |
| 18. 3. | Х05-0401; | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 6.03 | 3.618 | 14.78 | 53.47 |
| 18. 4. | Х34-0201; | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 12.06 | 7.236 | 18.63 | 134.81 |
| 18. 5. | Х40-0001; | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.06 | 582.05 | 34.92 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 8.15 |
| 18. 6. | С101-1292; | Уайт-спирит | т | 0.0016 | 0.00096 | 26 605.97 | 25.54 |
| 18. 7. | С101-1757; | Ветошь | кг | 0.41 | 0.246 | 17.21 | 4.23 |
| 18. 8. | с101-0485-1 | Краска фасадная ВД-АК | т | 0.036 | 0.0216 | 50 000.00 | 1 080.00 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 725.58 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 426.81 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 552.67 |
| 19. | Е11-01-011-01; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0.19 | 5 355.49 | 1 017.54 |
| 19. 1. | З1-1022; | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 39.51 | 7.5069 | 69.760 | 523.68 |
| 19. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.27 | 0.2413 | 135.800 | 32.77 |
| 19. 3. | Х03-0954; | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.27 | 0.2413 | 273.35 | 65.96 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 32.77 |
| 19. 4. | Х11-1301; | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 9.07 | 1.7233 | 2.35 | 4.05 |
| 19. 5. | с402-0005-1 | Клей плиточный | т | 0.44 | 0.0836 | 5 070.00 | 423.85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94.1% | 523.62 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 283.79 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 824.95 |
| 20. | Е11-01-011-02; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки |  | 0.19 | 1 310.87 | 249.07 |
|  |  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
| 20. 1. | З1-1022; | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 1 | 0.19 | 69.760 | 13.25 |
| 20. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 0.0798 | 135.800 | 10.84 |
| 20. 3. | Х03-0954; | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.42 | 0.0798 | 273.35 | 21.81 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 10.84 |
| 20. 4. | Х11-1301; | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 4.64 | 0.8816 | 2.35 | 2.07 |
| 20. 5. | с402-0005-1 | Клей плиточный | т | 0.22 | 0.0418 | 5 070.00 | 211.93 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94.1% | 22.67 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 12.29 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 284.02 |
| 21. | Е11-01-047-01; (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см (ступеней в подъезд) | 100 м2 покрытия |  | 0.19 | 96 918.00 | 18 414.42 |
| 21. 1. | З1-1032; | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 310.42 | 58.9798 | 123.410 | 7 278.70 |
| 21. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.72 | 0.3268 | 118.465 | 38.71 |
| 21. 3. | Х02-0128; | Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.0038 | 495.46 | 1.88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 0.73 |
| 21. 4. | Х02-1140; | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0019 | 526.04 | 1.00 |
|  |  |  | (1) |  |  | 160.79 | 0.31 |
| 21. 5. | Х11-0901; | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 1.69 | 0.3211 | 124.24 | 39.89 |
|  |  |  | (1) |  |  | 117.33 | 37.67 |
| 21. 6. | Х33-9904; | Плиткорез MAKITA RH 4101 | маш.-ч | 0.05 | 0.0095 | 20.64 | 0.20 |
| 21. 7. | Х40-0001; | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0019 | 582.05 | 1.11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.26 |
| 21. 8. | С101-1971; | Затирка <Старатели> (разной цветности) | т | 0.013 | 0.00247 | 33 010.68 | 81.54 |
| 21. 9. | С101-4368; | Клей плиточный <Юнис Гранит> | кг | 1200 | 228 | 5.07 | 1 155.96 |
| 21. 10. | с101-4486-1 | Тротуарная плитка 40*40 | м2 | 102 | 19.38 | 508.47 | 9 854.15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94.1% | 6 885.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 3 731.88 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 031.98 |
| 22. | С2-4-1 | Цемент М400 | шт |  | 2 | 183.05 | 366.10 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 38 037.38 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 38 037.38 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=67.15 - по стр. 13, 14; %=56.1 - по стр. 15; %=68 - по стр. 16, 18; %=94.1 - по стр. 19-21) |  |  |  |  | 17 243.45 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 13, 14, 16, 18; %=32 - по стр. 15; %=51 - по стр. 19-21) |  |  |  |  | 9 853.16 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 65 133.99 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 65 133.99 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 17 243.45 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 9 853.16 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 22 535.39 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 233.2861 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 11 724.12 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 76 858.11 |
|  | Раздел 2. Постоянные затраты |
| 24. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 3 451.86 | 3 451.86 |
| 25. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 434.88 | 434.88 |
| 26. | С договор 5. | Услуги транспорта | м2 |  | 1 | 5 236.00 | 5 236.00 |
| 28. | С договор 8. | Промывка ПТО | м2 |  | 1 | 7 417.00 | 7 417.00 |
| 29. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 449.29 | 449.29 |
| 30. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 124.35 | 124.35 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 17 113.38 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 17 113.38 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 17 113.38 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 17 113.38 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 3 080.41 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 20 193.79 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 59 513.59 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 49.89 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 8, 9) |  |  |  |  | 37.42 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 8, 9) |  |  |  |  | 2.62 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 89.93 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 59 463.70 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-7; %=67.15 - по стр. 13, 14; %=56.1 - по стр. 15; %=68 - по стр. 16, 18; %=94.1 - по стр. 19-21) |  |  |  |  | 19 553.24 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-7; %=40 - по стр. 13, 14, 16, 18; %=32 - по стр. 15; %=51 - по стр. 19-21) |  |  |  |  | 10 020.47 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 89 037.41 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 89 127.34 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 19 590.66 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 10 023.09 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 25 665.00 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 273.2574 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 16 042.92 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 105 170.26 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |