|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Пролетарская, 29 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин октябрь 2014г и Химмаш |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 22 | октябрь |  | 01.10.2014 | 31.10.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 42.687 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.064 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 5.598 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. В.В.Петряев |
| 1. | Э03-02-001-108 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ремонт и восстановление герметизации арочных покрытий из оцинкованного железа | 10 м |  | 4.6 | 1 289.52 | 5 931.78 |
| 1. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.146 | 5.2716 | 164.520 | 867.28 |
| 1. 2. | з1-0041 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 2.936 | 13.5056 | 85.200 | 1 150.68 |
| 1. 3. | х03-1005 | Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м | маш.-ч | 0.573 | 2.6358 | 1 358.34 | 3 580.31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 509.34 |
| 1. 4. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0.573 | 2.6358 | 415.78 | 1 095.91 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 357.94 |
| 1. 5. | х33-1557 | Шприц пневматический для заделки швов | маш.-ч | 0.573 | 2.6358 | 3.22 | 8.49 |
| 1. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.036 | 0.1656 | 582.05 | 96.39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 22.49 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 513.47 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 223.36 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 668.61 |
| 2. | Э03-04-001-37 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Крепление оцинкованного железа саморезами | 100 м |  | 0.2 | 5 011.68 | 1 002.34 |
| 2. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 66 | 13.2 | 75.670 | 998.84 |
| 2. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.006 | 582.05 | 3.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.81 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 749.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 52.54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 804.01 |
| 3. | С1-22-1 | Герметик силиконовый | шт |  | 3 | 90.00 | 270.00 |
| 4. | С1-22-2 | Герметик силиконовый белый Пеносил | шт |  | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 5. | С1-22-3 | Герметик акриловый НИОМ-Б2 | шт |  | 1 | 1 440.00 | 1 440.00 |
| 6. | С1-22-4 | Саморезы полусфера-прессшайба 4,2*16 остр | шт |  | 200 | 0.26 | 52.00 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 8 796.12 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 796.12 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1, 2) |  |  |  |  | 2 262.60 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1, 2) |  |  |  |  | 275.90 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 334.62 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 11 334.62 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 262.60 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 275.90 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 3 016.80 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 31.9772 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 040.23 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 13 374.85 |
|  | Раздел 2. С.А.Лазуткин |
| 7. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 7. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 8. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.16 | 758.52 | 121.36 |
| 8. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 1.44 | 84.280 | 121.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 91.02 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.37 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 218.75 |
| 9. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 5 | 337.12 | 1 685.60 |
| 9. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 20 | 84.280 | 1 685.60 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 264.20 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 88.49 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 038.29 |
| 10. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 1 | 141.00 | 141.00 |
| 10. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 1.31 | 76.530 | 100.25 |
| 10. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.07 | 582.05 | 40.74 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 9.51 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 75.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.49 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 222.67 |
| 11. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления - в стояке | 1 стояк |  | 14 | 42.38 | 593.25 |
| 11. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 7.84 | 75.670 | 593.25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 444.94 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 31.15 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 069.33 |
| 12. | Э02-02-004-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Установка термометров | 1 компл. |  | 1 | 1 675.59 | 1 675.59 |
| 12. 1. | з1-0038 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 0.31 | 0.31 | 82.560 | 25.59 |
| 12. 2. | с301-1467-1 | Комплект термометров | компл. | 1 | 1 | 1 650.00 | 1 650.00 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 19.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 50.84 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 745.63 |
| 13. | Э02-02-001-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка гильзы для термометра в крышной котельной | 1 м |  | 0.128 | 305.14 | 39.06 |
|  |  | Объем: 0.064*2 |  |  |  |  |  |
| 13. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2 | 0.256 | 68.290 | 17.48 |
| 13. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2 | 0.256 | 84.280 | 21.58 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 29.30 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.05 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 70.41 |
| 14. | С1-22-5 | Гильза для термометра хх220L=64мм д.14 G1/2 | шт |  | 2 | 427.97 | 855.94 |
| 15. | С1-22-6 | Автомат горения Simens | шт |  | 1 | 9 425.22 | 9 425.22 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 14 552.72 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 552.72 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 7-13) |  |  |  |  | 1 935.61 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 7-13) |  |  |  |  | 186.22 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 16 674.55 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 16 674.55 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 935.61 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 186.22 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 2 580.81 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 31.5983 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 3 001.42 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 19 675.97 |
|  | Раздел 3. Постоянные затраты |
| 16. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 643.39 | 643.39 |
| 17. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 3 451.86 | 3 451.86 |
| 18. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 434.88 | 434.88 |
| 22. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 3 003.39 | 3 003.39 |
| 23. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 124.35 | 124.35 |
| 24. | С договор 7. | Обслуживание общедом. приборов учета | м2 |  | 1 | 508.47 | 508.47 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 8 166.34 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 166.34 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 166.34 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 8 166.34 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 469.94 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 9 636.28 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 31 515.18 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 31 515.18 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1, 2, 7-13) |  |  |  |  | 4 198.21 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1, 2, 7-13) |  |  |  |  | 462.12 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 36 175.51 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 36 175.51 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 198.21 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 462.12 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 5 597.61 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 63.5755 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 6 511.59 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 42 687.10 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |