|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Рабочая, 6 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Лазуткин С.А. май 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 23 | МАЙ |  | 01.05.2014 | 31.05.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 10.748 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.696 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.011 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 0.913 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.24 | 758.52 | 182.04 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 2.16 | 84.280 | 182.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 136.53 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 9.56 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 328.13 |
| 3. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Проф осмотр колодцев | 1 шт. |  | 2 | 140.54 | 281.09 |
| 3. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 76.530 | 200.51 |
| 3. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 575.58 | 80.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 17.10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 444.42 |
| 4. | Э02-01-004-24 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Регулировуа шарового крана смывного бачка (унитаз) (кв. 23) | 100 приборов |  | 0.01 | 7 225.17 | 72.25 |
| 4. 1. | з1-1038 | Рабочий строитель среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 87 | 0.87 | 82.560 | 71.83 |
| 4. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.0005 | 122.130 | 0.06 |
| 4. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.05 | 0.0005 | 273.35 | 0.14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 0.06 |
| 4. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0005 | 575.58 | 0.29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 0.06 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 53.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.79 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 129.95 |
| 5. | Ц39-04-002-06; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Изготовление катушек на замену расходомеров | 1 образец |  | 2 | 100.12 | 200.23 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 5. 1. | З1-2040 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.03 | 2.06 | 84.280 | 173.62 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.12 | 122.130 | 14.66 |
| 5. 3. | Х33-1001 | Станок строгальный по металлу | маш.-ч | 0.38 | 0.76 | 7.13 | 5.42 |
| 5. 4. | Х33-1003 | Станок фрезерный | маш.-ч | 0.06 | 0.12 | 143.65 | 17.24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 14.66 |
| 5. 5. | Х35-1501 | Станки с абразивным кругом | маш.-ч | 0.06 | 0.12 | 4.06 | 0.49 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 141.21 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 347.09 |
| 6. | Ц11-01-001-03; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Монтаж катушек на замену расходомеров | 1 шт. |  | 2 | 106.59 | 213.17 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 6. 1. | З1-2032 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 1.03 | 2.06 | 77.390 | 159.42 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.12 | 122.130 | 14.66 |
| 6. 3. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.15 | 0.3 | 27.87 | 8.36 |
| 6. 4. | Х33-0900 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.-ч | 0.03 | 0.06 | 146.17 | 8.77 |
| 6. 5. | Х33-1002 | Станок сверлильный | маш.-ч | 0.03 | 0.06 | 6.70 | 0.40 |
| 6. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0.7 | 1.4 | 6.01 | 8.41 |
| 6. 7. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 18.32 | 2.56 |
| 6. 8. | Х35-0461 | Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс) | маш.-ч | 0.03 | 0.06 | 135.25 | 8.12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 7.33 |
| 6. 9. | Х35-0471 | Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс) | маш.-ч | 0.03 | 0.06 | 232.24 | 13.93 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 7.33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 130.56 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 348.95 |
| 7. | Э03-05-002-49 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Смена дверных приборов замки накладные в подвал | 1 прибор |  | 1 | 80.21 | 80.21 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.06 | 1.06 | 75.670 | 80.21 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 60.16 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.21 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 144.58 |
| 8. | С 3-23-1. | Замок навесной ВС 2М1 | шт |  | 1 | 210.00 | 210.00 |
| 9. | С 3-23-2. | Фланец стальной 40*10 | шт |  | 4 | 138.14 | 552.56 |
| 10. | С 3-23-3. | Труба 76*3,5 | м |  | 0.5 | 189.91 | 94.96 |
| 11. | С 3-23-4. | Электроды №3 5кг | шт |  | 0.1 | 430.00 | 43.00 |
| 12. | С 3-23-5. | Круг отрезной 125*22 | шт |  | 1 | 15.25 | 15.25 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 13. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 101.19 | 101.19 |
| 14. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 5 045.71 | 5 045.71 |
| 15. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 625.82 | 625.82 |
| 19. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 469.37 | 469.37 |
| 20. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 178.95 | 178.95 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 6 421.04 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 421.04 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 421.04 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 6 421.04 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 155.79 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 7 576.83 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 8 381.50 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 413.40 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 5, 6) |  |  |  |  | 271.77 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 5, 6) |  |  |  |  | 10.87 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 696.04 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 968.10 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-4, 7) |  |  |  |  | 412.76 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-4, 7) |  |  |  |  | 31.32 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 412.18 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 9 108.22 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 684.53 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 42.19 |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 5, 6) |  |  |  |  | 6.66 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 912.71 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 11.2568 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 639.48 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 10 747.70 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |