|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Рабочая, 6 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин июль 2014 |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 24 | июль |  | 01.07.2014 | 31.07.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 70.448 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.342 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 27.549 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.24 | 758.52 | 182.04 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 2.16 | 84.280 | 182.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 136.53 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 9.56 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 328.13 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2.5 | 337.12 | 842.80 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 10 | 84.280 | 842.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 632.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 519.15 |
| 4. | Э02-02-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов на стояке отопления диаметр прохода, мм: 15 (уплотнительный состав) | 1 кран |  | 1 | 112.90 | 112.90 |
| 4. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.74 | 0.74 | 68.290 | 50.53 |
| 4. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.74 | 0.74 | 84.280 | 62.37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 84.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.93 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 203.50 |
| 5. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы | электролампа |  | 10 | 17.44 | 174.39 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.95 | 75.670 | 71.89 |
| 5. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 10 | 10.25 | 102.50 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 53.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.85 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 235.16 |
| 6. | Э03-08-001-08 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ремонт крылец и площадок входов в подъезды | м2 отремонтированной поверхности |  | 20 | 116.09 | 2 321.70 |
| 6. 1. | з1-0032 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 1.5 | 30 | 77.390 | 2 321.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 741.28 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 121.89 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 184.86 |
| 7. | Э03-08-001-50 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (крылец) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.15 | 3 215.65 | 482.35 |
| 7. 1. | з1-0035 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 14.39 | 2.1585 | 79.980 | 172.64 |
| 7. 2. | х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.24 | 0.036 | 4.61 | 0.17 |
| 7. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.018 | 575.58 | 10.36 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 2.33 |
| 7. 4. | с101-0485-1 | Краска ВД-АК -120 | т | 0.032 | 0.0048 | 62 330.00 | 299.18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 129.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 18.35 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 630.18 |
| 8. | Э03-09-003-09 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) пластинами (плитами) | 10 м трубопровода |  | 2.3 | 449.81 | 1 034.56 |
| 8. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 3.52 | 8.096 | 86.130 | 697.31 |
| 8. 2. | х33-2101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.39 | 0.897 | 7.02 | 6.30 |
| 8. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.25 | 0.575 | 575.58 | 330.96 |
|  |  |  | (1) |  |  | 129.33 | 74.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 522.98 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 46.73 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 604.27 |
| 9. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 м3 объема здания |  | 17.377 | 288.30 | 5 009.84 |
|  |  | Начисления: Н5= 3 |
| 9. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 3.81 | 66.20637 | 75.670 | 5 009.84 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 3 757.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 263.02 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 030.24 |
| 10. | Э02-02-001-58 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 100 м3 здания |  | 173.77 | 65.83 | 11 439.78 |
| 10. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.87 | 151.1799 | 75.670 | 11 439.78 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 8 579.83 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 600.59 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 620.20 |
| 11. | Э02-06-001-14 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 13.8 | 605.36 | 8 353.92 |
| 11. 1. | з1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.01 | 69.138 | 96.650 | 6 682.19 |
| 11. 2. | х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.5 | 20.7 | 80.76 | 1 671.73 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 5 011.64 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 400.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 766.53 |
| 12. | С2-24-1 | Вентиль(клапан) д.15 | шт |  | 1 | 112.71 | 112.71 |
| 13. | С2-24-2 | Цемент М400 | шт |  | 2 | 183.05 | 366.10 |
| 14. | С2-24-3 | Изолайн ЛФ 3мм | шт |  | 0.5 | 700.00 | 350.00 |
| 15. | С2-24-4 | Кран 11Б27П1 15вода | шт |  | 1 | 50.64 | 50.64 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 17. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 5 045.71 | 5 045.71 |
| 18. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 625.82 | 625.82 |
| 22. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 821.39 | 821.39 |
| 23. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 178.95 | 178.95 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 6 671.87 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 671.87 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 671.87 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 6 671.87 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 200.94 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 7 872.81 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 37 521.30 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 37 521.30 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-11) |  |  |  |  | 20 661.59 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-11) |  |  |  |  | 1 518.95 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 59 701.84 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 59 701.84 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 20 661.59 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 518.95 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 27 548.79 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 341.55507 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 10 746.33 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 70 448.17 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |