|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Рабочая, 6 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин август 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 23 | август |  | 01.08.2014 | 31.08.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 21.671 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.059 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 4.984 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.24 | 758.52 | 182.04 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 2.16 | 84.280 | 182.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 136.53 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 9.56 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 328.13 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 3 | 337.12 | 1 011.36 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 12 | 84.280 | 1 011.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 758.52 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 53.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 822.98 |
| 4. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 1 | 141.00 | 141.00 |
| 4. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 1.31 | 76.530 | 100.25 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.07 | 582.05 | 40.74 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 9.51 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 75.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.49 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 222.67 |
| 5. | Э02-02-002-57 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0.25 | 2 632.13 | 658.03 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 34.66 | 8.665 | 75.670 | 655.68 |
| 5. 2. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.3 | 0.825 | 2.85 | 2.35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 491.76 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 34.49 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 184.28 |
| 6. | Э02-02-002-60 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0.25 | 12 979.14 | 3 244.78 |
| 6. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 121.8 | 30.45 | 86.130 | 2 622.66 |
| 6. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.72 | 1.18 | 161.340 | 190.38 |
| 6. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0125 | 512.01 | 6.40 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 2.42 |
| 6. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0075 | 558.52 | 4.19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 1.45 |
| 6. 5. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 4.64 | 1.16 | 499.59 | 579.52 |
|  |  |  | (1) |  |  | 160.79 | 186.52 |
| 6. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.055 | 582.05 | 32.01 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 7.47 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 2 109.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 160.64 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 515.20 |
| 7. | Э02-01-002-36 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм на г/в | 100 шт. |  | 0.02 | 7 794.01 | 155.88 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 103 | 2.06 | 75.670 | 155.88 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 116.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.18 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 280.97 |
| 8. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы | электролампа |  | 7 | 17.44 | 122.07 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.665 | 75.670 | 50.32 |
| 8. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 7 | 10.25 | 71.75 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 37.74 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.79 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 164.60 |
| 9. | С1-20-1 | Лента ФУМ | шт |  | 1 | 27.12 | 27.12 |
| 10. | С1-20-2 | Лен волокно сантехническое | шт |  | 1 | 24.58 | 24.58 |
| 11. | С1-20-3 | Труба 20PN армир.мет | м |  | 16 | 47.00 | 752.00 |
| 12. | С1-20-4 | муфта комб. д.20 нар. 15мм | шт |  | 1 | 38.00 | 38.00 |
| 13. | С1-20-5 | муфта комб. д.20 | шт |  | 1 | 68.00 | 68.00 |
| 14. | С1-20-6 | трубам/п Sanmix Д.20 | м |  | 1 | 42.00 | 42.00 |
| 15. | С1-20-7 | труба п/п армир. 32pn 4м | шт |  | 2 | 361.70 | 723.40 |
| 16. | С1-20-8 | муфта соед. д.20мм | лист |  | 1 | 3.00 | 3.00 |
| 17. | С1-20-9 | ПРЦ 20/В15 | шт |  | 2 | 68.00 | 136.00 |
| 18. | С1-20-10 | патрубок 1/2 нар. резьба | шт |  | 1 | 297.00 | 297.00 |
| 19. | С1-20-11 | тройник комб. д.20мм | шт |  | 1 | 42.00 | 42.00 |
| 20. | С1-20-12 | Вентиль 15Б1п1 д. 25мм | шт |  | 2 | 112.71 | 225.42 |
| 21. | С1-23-13 | угол д.20 (90гр.) | шт |  | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 22. | С1-23-14 | угольник п/п 32*90 | шт |  | 2 | 8.39 | 16.78 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 24. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 4 967.48 | 4 967.48 |
| 25. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 625.82 | 625.82 |
| 29. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 646.55 | 646.55 |
| 30. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 178.95 | 178.95 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 6 418.80 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 418.80 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 418.80 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 6 418.80 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 155.38 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 7 574.18 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 14 348.96 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 14 348.96 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-8) |  |  |  |  | 3 738.20 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-8) |  |  |  |  | 278.07 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 18 365.23 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 18 365.23 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 738.20 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 278.07 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 4 984.27 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 58.6763 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 3 305.74 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 21 670.97 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |