|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Республиканская, 24 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Текущий ремонт Лазуткин С.А. апрель |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 21 | апрель |  | 01.04.2014 | 30.04.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 30.014 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.093 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 7.266 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2.5 | 337.12 | 842.80 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 10 | 84.280 | 842.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 632.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 519.15 |
| 2. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 3. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.27 | 758.52 | 204.80 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 2.43 | 84.280 | 204.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 153.60 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 10.75 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 369.15 |
| 4. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 4 | 427.20 | 1 708.78 |
| 4. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 68.290 | 764.85 |
| 4. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 84.280 | 943.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 281.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 89.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 080.08 |
| 5. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы | электролампа |  | 7 | 16.51 | 115.56 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.665 | 75.670 | 50.32 |
| 5. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 7 | 9.32 | 65.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 37.74 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.60 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 157.90 |
| 6. | Э03-05-002-49 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Смена дверных приборов замки накладные в подвале | 1 прибор |  | 1 | 80.21 | 80.21 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.06 | 1.06 | 75.670 | 80.21 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 60.16 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.21 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 144.58 |
| 7. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.1 | 2 323.51 | 232.35 |
| 7. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 3.22 | 71.980 | 231.78 |
| 7. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 575.58 | 0.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 0.12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 173.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.19 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 418.37 |
| 8. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прогон стояка отопления | 1 стояк |  | 4 | 42.38 | 169.50 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 2.24 | 75.670 | 169.50 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 127.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.90 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 305.52 |
| 9. | С 3-21-1. | Электроды №3 5кг | упак. |  | 0.5 | 430.00 | 215.00 |
| 10. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 3 | 140.54 | 421.63 |
| 10. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 3.93 | 76.530 | 300.76 |
| 10. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.21 | 575.58 | 120.87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 25.65 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 225.57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 19.42 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 666.62 |
|  | Раздел 1. Л.Н. Просвиркина |
| 11. | Э01-06-001-03 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Окрашивание скамеек за два раза | шт. |  | 4 | 351.11 | 1 404.44 |
| 11. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 4.64 | 18.56 | 75.670 | 1 404.44 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 053.33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 73.73 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 531.50 |
| 12. | Э01-06-001-37 (приказ №6 от 08.06.2012) | Простая окраска за один раз металлических поверхностей стальных труб малых архитектурных форм и оборудования площадок, диаметр труб 32 мм | 100 м |  | 0.1491 | 727.97 | 108.54 |
| 12. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 10.66 | 1.589406 | 68.290 | 108.54 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 81.41 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.70 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 195.64 |
| 13. | Э03-09-001-25 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Улучшенная окраска ранее окрашенных поверхностей - сидений карусели | м2 окрашенной поверхности |  | 0.25 | 30.69 | 7.67 |
| 13. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.36 | 0.09 | 84.280 | 7.59 |
| 13. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0006 | 0.00015 | 575.58 | 0.09 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 0.02 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 5.69 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13.76 |
| 14. | Э03-09-001-81 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Улучшенная окраска масляными составами песочницы за 2 раза по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.01 | 4 178.30 | 41.78 |
| 14. 1. | з1-0035 | Рабочий среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 51.37 | 0.5137 | 79.980 | 41.09 |
| 14. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0002 | 122.130 | 0.02 |
| 14. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.02 | 0.0002 | 273.35 | 0.05 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 0.02 |
| 14. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.11 | 0.0011 | 575.58 | 0.63 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 0.13 |
| 14. 5. | с409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.000024 | 396.10 | 0.01 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 30.83 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.18 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 74.79 |
| 15. | Э03-09-001-17 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей - бордюры | м2 окрашенной поверхности |  | 141 | 11.52 | 1 624.77 |
| 15. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.15 | 21.15 | 75.670 | 1 600.42 |
| 15. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0003 | 0.0423 | 575.58 | 24.35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 5.17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 200.32 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 84.75 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 909.84 |
| 16. | Е07-01-011-01; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Установка бетонного столба | 100 шт. сборных конструкций |  | 0.01 | 97 008.85 | 970.09 |
| 16. 1. | З1-1038 | Рабочий строитель среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 463.68 | 4.6368 | 82.560 | 382.81 |
| 16. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 67.2 | 0.672 | 173.790 | 116.79 |
| 16. 3. | Х02-1243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 67.2 | 0.672 | 817.69 | 549.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 173.79 | 116.79 |
| 16. 4. | Х11-1100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 5.54 | 0.0554 | 6.75 | 0.37 |
| 16. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 6.5 | 0.065 | 575.58 | 37.41 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 7.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 374.70 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 14.99 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 359.78 |
| 17. | С 3--21-2. | Столб 1.5 L2.2 | шт |  | 1 | 392.66 | 392.66 |
| 18. | С 3--21-3. | Эмаль красно-коричневая (1,9кг) | шт |  | 3 | 237.29 | 711.87 |
| 19. | С 3--21-4. | Эмаль белая (1,9кг) | шт |  | 1 | 237.29 | 237.29 |
| 20. | С 3--21-5. | Эмаль желтая (0,9кг) | шт |  | 1 | 127.12 | 127.12 |
| 21. | С 3--21-6. | Эмаль красная (0,9 кг) | шт |  | 1 | 127.12 | 127.12 |
| 23. | С 3--21-8. | Известь | кг |  | 32.43 | 4.15 | 134.58 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 5 887.93 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 887.93 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 11-16) |  |  |  |  | 2 746.28 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 11-16) |  |  |  |  | 181.75 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 815.96 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 8 815.96 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 746.28 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 181.75 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 3 661.70 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 47.212106 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 586.87 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 10 402.83 |
|  | Раздел 2. Постоянные затраты |
| 24. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 169.04 | 169.04 |
| 25. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 7 428.21 | 7 428.21 |
| 26. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 921.33 | 921.33 |
| 30. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 932.84 | 932.84 |
| 31. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 263.44 | 263.44 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 9 714.86 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 714.86 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 714.86 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 9 714.86 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 748.67 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 11 463.53 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 19 609.12 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 19 609.12 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-8, 10-16) |  |  |  |  | 5 449.77 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-8, 10-16) |  |  |  |  | 376.59 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 25 435.48 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 25 435.48 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 5 449.77 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 376.59 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 7 266.35 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 93.343406 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 4 578.39 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 30 013.87 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |