|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Республиканская, 24 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин август 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 24 | август |  | 01.08.2014 | 31.08.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 159.463 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.526 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 67.273 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 2 529.95 | 25.30 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 135.800 | 25.30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 18.98 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.33 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 45.60 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.27 | 1 222.20 | 329.99 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 2.43 | 135.800 | 329.99 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 247.49 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 17.32 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 594.81 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 3.5 | 543.20 | 1 901.20 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 14 | 135.800 | 1 901.20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 425.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 99.81 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 426.91 |
| 4. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 3 | 200.42 | 601.26 |
| 4. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 3.93 | 121.890 | 479.03 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.21 | 582.05 | 122.23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 28.52 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 359.27 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 28.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 989.35 |
| 5. | Э02-02-002-59 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода |  | 0.09 | 9 194.62 | 827.52 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 76.38 | 6.8742 | 120.380 | 827.52 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 620.64 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 43.44 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 491.60 |
| 6. | Э02-02-002-112 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода |  | 0.09 | 8 781.85 | 790.37 |
| 6. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 61.6 | 5.544 | 139.970 | 775.99 |
| 6. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0054 | 193.240 | 1.04 |
| 6. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0036 | 512.01 | 1.84 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 0.70 |
| 6. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.02 | 0.0018 | 558.52 | 1.01 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 0.35 |
| 6. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.0198 | 582.05 | 11.52 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 2.69 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 582.77 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 41.19 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 414.34 |
| 7. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. |  | 0.28 | 9 750.78 | 2 730.22 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 22.68 | 120.380 | 2 730.22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 2 047.67 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 143.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 921.22 |
| 8. | Э02-01-002-36 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм на отоплении | 100 шт. |  | 0.04 | 12 399.14 | 495.97 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 103 | 4.12 | 120.380 | 495.97 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 371.98 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 26.04 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 893.99 |
| 9. | Э02-02-001-59 (ЕНиР9-1;ЕНиР20-1;ВСН415-81) | Установка крана "Маевского" (воздушного) | 100 шт. |  | 0.05 | 3 123.40 | 156.17 |
| 9. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 23 | 1.15 | 135.800 | 156.17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 117.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.20 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 281.50 |
| 10. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена радиаторных кранов | 1 кран |  | 3 | 281.80 | 845.39 |
| 10. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.1 | 3.3 | 120.380 | 397.25 |
| 10. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.1 | 3.3 | 135.800 | 448.14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 634.04 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.38 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 523.82 |
| 11. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы | электролампа |  | 6 | 20.76 | 124.54 |
| 11. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.57 | 120.380 | 68.62 |
| 11. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 6 | 9.32 | 55.92 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 51.47 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.28 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 181.29 |
| 12. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 м3 объема здания |  | 30.081 | 458.65 | 13 796.58 |
|  |  | Начисления: Н5= 3 |
| 12. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 3.81 | 114.60861 | 120.380 | 13 796.58 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 10 347.44 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 724.32 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 868.34 |
| 13. | Э02-02-001-58 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 100 м3 здания |  | 300.81 | 104.73 | 31 504.01 |
| 13. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.87 | 261.7047 | 120.380 | 31 504.01 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 23 628.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1 653.96 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 56 785.98 |
| 14. | Э02-06-001-14 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 16.2 | 944.33 | 15 298.20 |
| 14. 1. | з1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.01 | 81.162 | 164.310 | 13 335.73 |
| 14. 2. | х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.5 | 24.3 | 80.76 | 1 962.47 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 10 001.80 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 759.00 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 059.00 |
| 15. | С1-24-1 | Лента ФУМ | шт |  | 1 | 27.12 | 27.12 |
| 16. | С1-24-2 | кран Маевского 1/2 | шт |  | 5 | 30.00 | 150.00 |
| 17. | С1-24-3 | Кран радиаторный | шт |  | 3 | 215.00 | 645.00 |
| 18. | С1-24-4 | труба ПП110 3м | м |  | 3 | 281.53 | 844.59 |
| 19. | С1-25-5 | Вентиль 15Б1п1 д. 25мм | шт |  | 4 | 136.06 | 544.24 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 21. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 7 313.04 | 7 313.04 |
| 22. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 921.33 | 921.33 |
| 26. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 951.85 | 951.85 |
| 27. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 263.44 | 263.44 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 9 449.66 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 449.66 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 449.66 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 9 449.66 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 700.94 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 11 150.60 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 81 087.33 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 81 087.33 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-14) |  |  |  |  | 50 454.57 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-14) |  |  |  |  | 3 596.44 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 135 138.34 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 135 138.34 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 50 454.57 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 3 596.44 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 67 272.76 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 525.56521 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 24 324.90 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 159 463.24 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |