|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Советская, 50/1 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Текущий ремонт Лазуткин С.А. апрель |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 23 | апрель |  | 01.04.2014 | 30.04.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 31.636 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.057 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.048 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 3.746 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2.5 | 337.12 | 842.80 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 10 | 84.280 | 842.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 632.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 519.15 |
| 2. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 3. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.32 | 758.52 | 242.73 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 2.88 | 84.280 | 242.73 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 182.05 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.74 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 437.52 |
| 4. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 4 | 427.20 | 1 708.78 |
| 4. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 68.290 | 764.85 |
| 4. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 84.280 | 943.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 281.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 89.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 080.08 |
| 5. | Э02-02-003-05 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели) | 1 прибор |  | 1 | 14.38 | 14.38 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.19 | 0.19 | 75.670 | 14.38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 10.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.75 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25.92 |
| 6. | Э02-01-003-13 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена ламп люминисцентных | 100 шт. |  | 0.03 | 1 051.81 | 31.55 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 13.9 | 0.417 | 75.670 | 31.55 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 23.66 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.66 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 56.87 |
| 7. | Э02-02-003-08 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена предохранителей | предохранитель |  | 3 | 5.68 | 17.03 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.075 | 0.225 | 75.670 | 17.03 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 12.77 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.89 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30.70 |
| 8. | Э02-01-001-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Перемотка к/гайки | кран |  | 1 | 36.32 | 36.32 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.48 | 0.48 | 75.670 | 36.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 27.24 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.91 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 65.47 |
| 9. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 1 | 427.20 | 427.20 |
| 9. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 2.8 | 68.290 | 191.21 |
| 9. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 2.8 | 84.280 | 235.98 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 320.40 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 22.43 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 770.03 |
| 10. | Э02-01-002-44 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена водомерных счетчиков диаметром до 65 мм | 100 приборов |  | 0.01 | 17 759.75 | 177.60 |
| 10. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 234.7 | 2.347 | 75.670 | 177.60 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 133.20 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 9.32 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 320.12 |
| 11. | С 3-23-1. | Выключатель "Прима" | шт |  | 1 | 34.49 | 34.49 |
| 12. | С 3-23-2. | Кран шаровой стальной ду 50 | шт, |  | 1 | 1 766.44 | 1 766.44 |
| 13. | С 3-23-3. | Кран шаровой стальной ду 80 | шт |  | 2 | 2 620.00 | 5 240.00 |
| 14. | С 3-23-4. | Счетчик воды ВДГ -25 в комп-те | шт |  | 1 | 2 288.14 | 2 288.14 |
| 15. | С 3-23-5. | Лампа L18W/765 | шт |  | 3 | 30.76 | 92.28 |
| 16. | С 3-23-6. | Стартер S2 4-22W | шт |  | 1 | 16.78 | 16.78 |
| 17. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.1 | 2 323.51 | 232.35 |
| 17. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 3.22 | 71.980 | 231.78 |
| 17. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 575.58 | 0.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 0.12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 173.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.19 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 418.37 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 18. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 |  |  |
| 19. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 8 887.07 | 8 887.07 |
| 20. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 1 102.27 | 1 102.27 |
| 24. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 315.18 | 315.18 |
| 25. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 315.18 | 315.18 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 10 619.70 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 619.70 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 619.70 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 10 619.70 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 911.55 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 12 531.25 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 23 804.27 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 31.41 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 5, 7) |  |  |  |  | 23.56 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 5, 7) |  |  |  |  | 1.65 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 56.62 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 23 772.86 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-4, 6, 8-10, 17) |  |  |  |  | 2 785.85 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-4, 6, 8-10, 17) |  |  |  |  | 195.03 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 26 753.74 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 26 810.36 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 809.41 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 196.68 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 3 745.87 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 47.9453 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 4 825.86 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 31 636.22 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |