|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Советская, 50/1 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин на ноябрь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 27 | ноябрь |  | 01.11.2014 | 30.11.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 35.343 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.074 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 6.376 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. С.А.Лазуткин |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.02 | 1 570.14 | 31.40 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.3726 | 84.280 | 31.40 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 23.55 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 56.60 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.32 | 758.52 | 242.73 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 2.88 | 84.280 | 242.73 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 182.05 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.74 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 437.52 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 9 | 337.12 | 3 034.08 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 36 | 84.280 | 3 034.08 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 2 275.56 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 159.29 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 468.93 |
| 4. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней в подвале | 100 м трубопровода |  | 0.24 | 2 323.65 | 557.68 |
| 4. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 7.728 | 71.980 | 556.26 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0024 | 589.67 | 1.42 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 417.20 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 29.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 004.12 |
| 5. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе г/в - в стояке | 1 стояк |  | 4 | 42.38 | 169.50 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 2.24 | 75.670 | 169.50 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 127.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.90 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 305.52 |
| 6. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 2 | 141.53 | 283.06 |
| 6. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 76.530 | 200.51 |
| 6. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 589.67 | 82.55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 19.01 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 13.00 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 446.45 |
| 7. | Э02-02-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов диаметр прохода, мм: 15 (уплотнительный состав) на стояках г/в | 1 кран |  | 2 | 188.47 | 376.93 |
| 7. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.74 | 1.48 | 84.280 | 124.73 |
| 7. 2. | с300-0048-1 | Кран 11Б27п1 д.15мм | шт | 1 | 2 | 126.10 | 252.20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 93.55 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 14.11 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 484.59 |
| 8. | С1-1-1 | Лента ФУМ 19 мм | шт |  | 1 | 37.64 | 37.64 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 4 733.02 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 733.02 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-7) |  |  |  |  | 3 269.41 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-7) |  |  |  |  | 238.94 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 241.37 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 8 241.37 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 269.41 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 238.94 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 4 359.21 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 53.3206 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 483.45 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 9 724.82 |
|  | Раздел 2. Д.И.Лапштаев |
| 9. | Э03-04-001-85 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ремонт перекрытия чердачного помещения (гидроизоляция) | 10 м2 |  | 4.5 | 112.55 | 506.46 |
| 9. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.061 | 0.2745 | 143.420 | 39.37 |
| 9. 2. | з1-0025 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 1.25 | 5.625 | 71.980 | 404.89 |
| 9. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.061 | 0.2745 | 273.35 | 75.03 |
|  |  |  | (1) |  |  | 143.42 | 39.37 |
| 9. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.045 | 589.67 | 26.54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 6.11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 333.20 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 25.19 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 864.84 |
| 10. | С1-1-1 | Мастика кровельная ведро 20кг | шт |  | 0.1 | 1 398.31 | 139.83 |
| 11. | С1-1-2 | Мастика МВХ ведро 20кг | шт |  | 3 | 813.56 | 2 440.68 |
| 12. | С1-1-3 | Праймер битумный 01 (20л/16кг ведро ТН) | шт |  | 1 | 974.58 | 974.58 |
| 13. | С1-1-4 | Праймер битумный готовый (16кг ) | шт |  | 1 | 864.41 | 864.41 |
| 14. | Э03-02-001-108 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ремонт и восстановление герметизации швов плит перекрытия | 10 м |  | 3.5 | 1 399.27 | 4 897.46 |
| 14. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.146 | 4.011 | 173.755 | 696.93 |
| 14. 2. | з1-0041 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 2.936 | 10.276 | 85.200 | 875.52 |
| 14. 3. | х03-1005 | Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м | маш.-ч | 0.573 | 2.0055 | 1 369.19 | 2 745.91 |
|  |  |  | (1) |  |  | 204.09 | 409.30 |
| 14. 4. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0.573 | 2.0055 | 423.40 | 849.13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 143.42 | 287.63 |
| 14. 5. | х33-1557 | Шприц пневматический для заделки швов | маш.-ч | 0.573 | 2.0055 | 3.22 | 6.46 |
| 14. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.036 | 0.126 | 589.67 | 74.30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 17.11 |
| 14. 7. | с101-9108-1 | Силикон санитарный TITAN EURO-LINE | шт | 0.86 | 3.01 | 115.00 | 346.15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 179.34 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 182.30 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 259.10 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 9 823.42 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 823.42 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 9, 14) |  |  |  |  | 1 512.53 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 9, 14) |  |  |  |  | 207.49 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 11 543.44 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 11 543.44 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 512.53 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 207.49 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 2 016.71 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 20.1865 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 2 077.82 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 13 621.26 |
|  | Раздел 3. Постоянные затраты |
| 16. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 8 749.28 | 8 749.28 |
| 17. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 1 102.27 | 1 102.27 |
| 22. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 315.18 | 315.18 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 10 166.73 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 166.73 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 166.73 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 10 166.73 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 830.01 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 11 996.74 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 24 723.17 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 24 723.17 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-7, 9, 14) |  |  |  |  | 4 781.94 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-7, 9, 14) |  |  |  |  | 446.43 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 29 951.54 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 29 951.54 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 781.94 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 446.43 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 6 375.92 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 73.5071 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 5 391.28 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 35 342.82 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |