|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Советская, 50 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Текущий ремонт за март Лазуткин С.А. |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 22 | март |  | 01.03.2014 | 31.03.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 31.054 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.100 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 7.775 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.26 | 758.52 | 197.22 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 2.34 | 84.280 | 197.22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 147.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 10.35 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 355.49 |
| 3. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 12 | 427.20 | 5 126.35 |
| 3. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 33.6 | 68.290 | 2 294.54 |
| 3. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 33.6 | 84.280 | 2 831.81 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 3 844.76 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 269.13 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 240.25 |
| 4. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2.5 | 337.12 | 842.80 |
| 4. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 10 | 84.280 | 842.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 632.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 519.15 |
| 5. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 1 | 140.54 | 140.54 |
| 5. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 1.31 | 76.530 | 100.25 |
| 5. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.07 | 575.58 | 40.29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 8.55 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 75.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.47 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 222.20 |
| 6. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.1 | 2 323.51 | 232.35 |
| 6. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 3.22 | 71.980 | 231.78 |
| 6. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 575.58 | 0.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 0.12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 173.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.19 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 418.37 |
| 7. | Э02-01-002-15 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках диаметр трубопровода, мм: до 50 на полотенцесушитель кв, 13 | 1 место |  | 1 | 28.00 | 28.00 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.37 | 0.37 | 75.670 | 28.00 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 21.00 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.47 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 50.47 |
| 8. | Э02-01-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прочистка и промывка фильтров на узлах учета х/г воды | 100 приборов |  | 0.02 | 16 730.64 | 334.61 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 221.1 | 4.422 | 75.670 | 334.61 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 250.96 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 17.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 603.13 |
| 9. | Э03-05-002-55 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Замена дверного доводчика | 1 шт. |  | 1 | 103.84 | 103.84 |
| 9. 1. | з1-0042 | Рабочий среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 1.11 | 1.11 | 86.130 | 95.60 |
| 9. 2. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.26 | 0.26 | 27.87 | 7.25 |
| 9. 3. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.11 | 0.11 | 6.19 | 0.68 |
| 9. 4. | х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.02 | 0.02 | 15.50 | 0.31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 71.70 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 5.27 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 180.81 |
| 10. | Э02-02-001-23 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов на стояках г/воды диаметр прохода, мм: 20 (уплотнительный состав) | 1 кран |  | 2 | 117.48 | 234.96 |
| 10. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.77 | 1.54 | 68.290 | 105.17 |
| 10. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.77 | 1.54 | 84.280 | 129.79 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 176.22 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 423.52 |
| 11. | С 222-1. | Кран 20 мм лат. | шт |  | 2 | 220.00 | 440.00 |
| 12. | С 222-2. | Техпластина ТМКЩ 3мм | кг |  | 1 | 67.40 | 67.40 |
| 13. | Э03-09-001-144 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Масляная окраска металлических поверхностей стальных , труб диаметром менее 50 мм и т.п., элеваторного узла | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.102 | 5 580.45 | 569.21 |
| 13. 1. | з1-0033 | Рабочий среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 71.06 | 7.24812 | 78.250 | 567.17 |
| 13. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.00102 | 122.130 | 0.12 |
| 13. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.00102 | 273.35 | 0.28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 0.12 |
| 13. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.00306 | 575.58 | 1.76 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 0.37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 425.47 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 29.84 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 024.52 |
| 14. | С 222-3. | Краска МА-15 Новоколор 25кг | шт |  | 0.1 | 2 076.27 | 207.63 |
| 15. | С 222-4. | Доводчик | шт |  | 1 | 1 500.00 | 1 500.00 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 17. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 6 489.86 | 6 489.86 |
| 18. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 804.94 | 804.94 |
| 19. | С договор 5. | Услуги транспорта | м2 |  | 1 | 1 906.78 | 1 906.78 |
| 22. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 603.71 | 603.71 |
| 23. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 230.16 | 230.16 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 10 035.45 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 035.45 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 035.45 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 10 035.45 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 806.38 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 11 841.83 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 20 076.06 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 20 076.06 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-10, 13) |  |  |  |  | 5 830.92 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-10, 13) |  |  |  |  | 409.70 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 26 316.68 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 26 316.68 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 5 830.92 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 409.70 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 7 774.56 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 100.48744 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 4 737.00 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 31 053.68 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |