|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Советская, 50 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| Текущий ремонт Лазуткин С.А. апрель |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 22 | апрель |  | 01.04.2014 | 30.04.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 31.376 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.089 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.051 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 3.968 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2.5 | 337.12 | 842.80 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 10 | 84.280 | 842.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 632.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 519.15 |
| 2. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 3. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.26 | 758.52 | 197.22 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 2.34 | 84.280 | 197.22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 147.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 10.35 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 355.49 |
| 4. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 4 | 427.20 | 1 708.78 |
| 4. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 68.290 | 764.85 |
| 4. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 84.280 | 943.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 281.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 89.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 080.08 |
| 5. | Э02-01-003-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена перегоревшей электролампы | электролампа |  | 6 | 16.51 | 99.05 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.095 | 0.57 | 75.670 | 43.13 |
| 5. 2. | с509-9012 | Лампы накаливания | шт. | 1 | 6 | 9.32 | 55.92 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 32.35 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 135.34 |
| 6. | Э02-02-001-51 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов на стояках г/в диаметр прохода, мм: 15 (лента ФУМ) | 1 кран |  | 2 | 112.90 | 225.80 |
| 6. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.74 | 1.48 | 68.290 | 101.07 |
| 6. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.74 | 1.48 | 84.280 | 124.73 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 169.35 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 11.85 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 407.00 |
| 7. | Э02-01-003-13 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена ламп люминисцентных L18 | 100 шт. |  | 0.02 | 1 051.81 | 21.04 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 13.9 | 0.278 | 75.670 | 21.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 15.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37.92 |
| 8. | Э02-02-003-08 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена стартеров | предохранитель |  | 2 | 5.68 | 11.35 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.075 | 0.15 | 75.670 | 11.35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 8.51 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.60 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20.46 |
| 9. | С 3-22-1. | Лампа L18W/765 | шт, |  | 2 | 30.76 | 61.52 |
| 10. | С 3-22-2. | Стартер S2 4-22W | шт |  | 2 | 16.78 | 33.56 |
| 11. | С 3-22-3. | Кран 11б27п1 д.15 вода | шт |  | 2 | 49.32 | 98.64 |
| 12. | С 3-22-4. | лента ФУМ 19мм*0,25 | шт |  | 1 | 37.63 | 37.63 |
| 13. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 2 | 140.54 | 281.09 |
| 13. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 76.530 | 200.51 |
| 13. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 575.58 | 80.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 17.10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 444.42 |
| 14. | Э02-02-003-02 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ремонт неисправных участков электрической сети здания число и сечение жил в проводе, мм2: 3 * 1,5; 3 * 2,5 | 1 м провода |  | 2 | 18.92 | 37.84 |
| 14. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.25 | 0.5 | 75.670 | 37.84 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 28.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.99 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 68.21 |
| 15. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.1 | 2 323.51 | 232.35 |
| 15. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 3.22 | 71.980 | 231.78 |
| 15. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 575.58 | 0.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 0.12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 173.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.19 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 418.37 |
| 16. | Э03-12-001-01 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Монтаж опор из проф трубы 60*40мм | 1 т конструкций |  | 0.029 | 8 683.97 | 251.84 |
| 16. 1. | з1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 63.28 | 1.83512 | 77.390 | 142.02 |
| 16. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.82 | 0.11078 | 173.790 | 19.25 |
| 16. 3. | х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.1 | 0.0029 | 420.21 | 1.22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 173.79 | 0.50 |
| 16. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00348 | 558.52 | 1.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 173.79 | 0.60 |
| 16. 5. | х02-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 3.6 | 0.1044 | 988.58 | 103.21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 173.79 | 18.14 |
| 16. 6. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.46 | 0.04234 | 2.85 | 0.12 |
| 16. 7. | х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.1 | 0.0029 | 52.75 | 0.15 |
| 16. 8. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.00551 | 575.58 | 3.17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 0.67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 120.95 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 11.18 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 383.98 |
| 17. | Э03-12-001-06 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Монтаж панелей Afence 2D | 1 т конструкций |  | 0.049 | 2 897.95 | 142.00 |
| 17. 1. | з1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 32.7 | 1.6023 | 71.240 | 114.15 |
| 17. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.28 | 0.01372 | 173.790 | 2.38 |
| 17. 3. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.28 | 0.01372 | 558.52 | 7.66 |
|  |  |  | (1) |  |  | 173.79 | 2.38 |
| 17. 4. | х03-0404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 4.77 | 0.23373 | 14.08 | 3.29 |
| 17. 5. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.74 | 0.08526 | 2.85 | 0.24 |
| 17. 6. | х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1.89 | 0.09261 | 52.75 | 4.89 |
| 17. 7. | х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.13 | 0.00637 | 32.41 | 0.21 |
| 17. 8. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.41 | 0.02009 | 575.58 | 11.56 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 2.45 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 87.40 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.88 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 236.28 |
| 18. | С 3-22-5. | опора (стойка из проф трубы 1000мм) | шт |  | 9 | 362.18 | 3 259.62 |
| 19. | С 3-22-6. | панели Afence 2D | шт |  | 6 | 1 116.82 | 6 700.92 |
|  | Раздел 1. С.А.Честнова |
| 20. | Э03-08-001-53 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (арки) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.187 | 4 176.54 | 781.01 |
| 20. 1. | з1-0037 | Рабочий среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 10.07 | 1.88309 | 81.700 | 153.85 |
| 20. 2. | х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.13 | 0.02431 | 4.49 | 0.11 |
| 20. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.11 | 0.02057 | 575.58 | 11.84 |
|  |  |  | (1) |  |  | 122.13 | 2.51 |
| 20. 4. | с101-0485-1 | Краска ВД-120 (11-4) | т | 0.032 | 0.005984 | 102 810.00 | 615.22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 115.39 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 26.89 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 923.29 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 781.01 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 781.01 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75) |  |  |  |  | 115.39 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3) |  |  |  |  | 26.89 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 923.29 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 923.29 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 115.39 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 26.89 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 153.85 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 1.88309 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 166.19 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 1 089.48 |
|  | Раздел 2. Постоянные затраты |
| 21. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 |  |  |
| 22. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 6 489.86 | 6 489.86 |
| 23. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 804.94 | 804.94 |
| 27. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 815.01 | 815.01 |
| 28. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 230.16 | 230.16 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 8 339.97 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 339.97 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 339.97 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 8 339.97 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 501.19 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 9 841.16 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 23 379.73 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 49.19 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 8, 14) |  |  |  |  | 36.89 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 8, 14) |  |  |  |  | 2.58 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 88.66 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 23 330.54 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-7, 13, 15-17, 20) |  |  |  |  | 2 938.81 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-7, 13, 15-17, 20) |  |  |  |  | 232.12 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 26 501.47 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 26 590.13 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 975.70 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 234.70 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 3 967.60 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 50.66931 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 4 786.22 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 31 376.35 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |