|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Советская, 50 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А. Лазуткин сентябрь 2014 |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 26 | сентябрь |  | 01.09.2014 | 30.09.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 160.965 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 4.623 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.741 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 58.225 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. С.А.Честнова (Ремонт крыльца 2-го подъезда) |
| 1. | Е11-01-047-01; (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 покрытия |  | 0.016 | 30 780.53 | 492.49 |
| 1. 1. | З1-1032; | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 310.42 | 4.96672 | 77.390 | 384.37 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.72 | 0.02752 | 118.465 | 3.26 |
| 1. 3. | Х02-0128; | Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.00032 | 495.46 | 0.16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 0.06 |
| 1. 4. | Х02-1140; | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00016 | 526.04 | 0.08 |
|  |  |  | (1) |  |  | 160.79 | 0.03 |
| 1. 5. | Х11-0901; | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 1.69 | 0.02704 | 124.24 | 3.36 |
|  |  |  | (1) |  |  | 117.33 | 3.17 |
| 1. 6. | Х33-9904; | Плиткорез MAKITA RH 4101 | маш.-ч | 0.05 | 0.0008 | 20.64 | 0.02 |
| 1. 7. | Х40-0001; | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00016 | 582.05 | 0.09 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.02 |
| 1. 8. | С101-1971; | Затирка <Старатели> (разной цветности) | т | 0.013 | 0.000208 | 33 010.68 | 6.87 |
| 1. 9. | с101-4368-1 | клей плиточный для керомогранита | кг | 1200 | 19.2 | 5.08 | 97.54 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 290.72 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 11.63 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 794.84 |
| 2. | С1-26-11 | Плитка КГ Эстима ST08 30*30 неполир. | шт |  | 17 | 29.29 | 497.93 |
| 3. | Э03-07-001-04 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка коврика щетин. | м2 отремонтированного пола |  | 3.4 | 49.26 | 167.50 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.55 | 1.87 | 84.280 | 157.60 |
| 3. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.005 | 0.017 | 582.05 | 9.89 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 2.31 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 118.20 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 8.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 294.27 |
| 4. | С1-26-1 | коврик щетин. | мп |  | 3.4 | 560.00 | 1 904.00 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 3 061.92 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 061.92 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1, 3) |  |  |  |  | 408.92 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1, 3) |  |  |  |  | 20.20 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 491.04 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 3 491.04 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 408.92 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 20.20 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 545.23 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 6.86424 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 628.39 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 4 119.43 |
|  | Раздел 2. В.В.Петряеев |
|  | Ремонт цоколя |
| 5. | Э03-08-001-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Очистка поверхности фасадов | 100 м2 очищенной поверхности |  | 3.376 | 1 439.55 | 4 859.92 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 9 | 30.384 | 75.670 | 2 299.16 |
| 5. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 30.384 | 84.280 | 2 560.76 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 3 644.94 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 255.15 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 760.01 |
| 6. | Э03-08-001-08 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ремонт обыкновенной штукатурки кирпичных и бетонных фасадов - стены гладкие кирпичные | м2 отремонтированной поверхности |  | 337.6 | 125.17 | 42 258.91 |
| 6. 1. | з1-0032 | Рабочий среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 1.5 | 506.4 | 77.390 | 39 190.30 |
| 6. 2. | с402-0083-1 | Цементно песчанная смесь М150 | кг | 2.45 | 827.12 | 3.71 | 3 068.62 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 29 392.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2 149.55 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 73 801.18 |
| 8. | Э03-09-001-37 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Шпатлевка первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.4 | 1 891.29 | 756.52 |
| 8. 1. | з1-0039 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 11.99 | 4.796 | 83.420 | 400.08 |
| 8. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.004 | 135.800 | 0.54 |
| 8. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.004 | 273.35 | 1.09 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.54 |
| 8. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.012 | 582.05 | 6.98 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 1.63 |
| 8. 5. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4.4 | 1.76 | 105.40 | 185.50 |
| 8. 6. | с101-1667-1 | Шпатлевка фасадная 20кг | т | 0.029 | 0.0116 | 13 950.00 | 161.82 |
| 8. 7. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.15 | 0.06 | 17.21 | 1.03 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 300.47 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 31.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 088.69 |
| 9. | Э03-09-001-139 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |  | 3.3 | 897.50 | 2 961.75 |
| 9. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 6.55 | 21.615 | 84.280 | 1 821.71 |
| 9. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.033 | 135.800 | 4.48 |
| 9. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.033 | 273.35 | 9.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 4.48 |
| 9. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.033 | 582.05 | 19.21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 4.48 |
| 9. 5. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.33 | 17.21 | 5.68 |
| 9. 6. | с101-9732-1 | Грунтовка глубокого проникновения 10л | т | 0.01 | 0.033 | 33 519.00 | 1 106.13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 369.64 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 129.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 461.33 |
| 10. | Э03-08-001-53 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Окраска фасадов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 3.376 | 2 048.39 | 6 915.35 |
| 10. 1. | з1-0037 | Рабочий среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 10.07 | 33.99632 | 81.700 | 2 777.50 |
| 10. 2. | х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.13 | 0.43888 | 4.61 | 2.02 |
| 10. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.11 | 0.37136 | 582.05 | 216.15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 50.43 |
| 10. 4. | с101-0485-1 | Краска фасадная ВД-АК 101 (колер 21-2) | т | 0.0169 | 0.0570544 | 52 540.00 | 2 997.64 |
| 10. 5. | с101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.01 | 0.03376 | 26 605.97 | 898.22 |
| 10. 6. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 1.38416 | 17.21 | 23.82 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 2 083.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 269.95 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 268.43 |
| 12. | Э03-06-001-04 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка ступеней | 1 ступень |  | 4 | 235.17 | 940.69 |
| 12. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.78 | 11.12 | 84.280 | 937.19 |
| 12. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0015 | 0.006 | 582.05 | 3.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.81 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 702.89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 49.31 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 692.89 |
| 13. | С1-26-2 | Лестничные ступени ЛС-12 | м3 |  | 0.212 | 9 472.00 | 2 008.06 |
| 14. | С1-26-3 | Цемент М-400 | шт |  | 4 | 165.00 | 660.00 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 61 361.20 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 61 361.20 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 5, 6, 8-10, 12) |  |  |  |  | 37 493.79 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 5, 6, 8-10, 12) |  |  |  |  | 2 885.61 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 101 740.60 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 101 740.60 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 37 493.79 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 885.61 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 49 991.72 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 638.73232 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 18 313.31 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 120 053.91 |
|  | Раздел 3. С.А.Лазуткин |
| 15. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 15. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 16. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.26 | 758.52 | 197.22 |
| 16. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 2.34 | 84.280 | 197.22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 147.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 10.35 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 355.49 |
| 17. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 4.5 | 337.12 | 1 517.04 |
| 17. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 18 | 84.280 | 1 517.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 137.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 79.64 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 734.46 |
| 18. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 4 | 141.00 | 563.99 |
| 18. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 5.24 | 76.530 | 401.02 |
| 18. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.28 | 582.05 | 162.97 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 38.02 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 300.77 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 25.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 890.70 |
| 19. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.1 | 2 323.58 | 232.36 |
| 19. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 3.22 | 71.980 | 231.78 |
| 19. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 582.05 | 0.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 173.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.19 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 418.38 |
| 20. | Э02-02-004-24 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Установка теплосчетчиков на г/в | 10 шт. |  | 0.2 | 2 238.24 | 447.65 |
| 20. 1. | з1-0041 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 21.58 | 4.316 | 85.200 | 367.72 |
| 20. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.04 | 0.008 | 193.240 | 1.55 |
| 20. 3. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.04 | 0.008 | 558.52 | 4.47 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 1.55 |
| 20. 4. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5.22 | 1.044 | 35.48 | 37.04 |
| 20. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.33 | 0.066 | 582.05 | 38.42 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 8.96 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 276.95 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 21.74 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 746.34 |
| 21. | Э02-02-003-20 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена дросселя | шт |  | 1 | 48.43 | 48.43 |
| 21. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.64 | 0.64 | 75.670 | 48.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 36.32 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 87.30 |
| 22. | Э02-01-002-36 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. |  | 0.07 | 7 794.01 | 545.58 |
| 22. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 103 | 7.21 | 75.670 | 545.58 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 409.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 28.64 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 983.41 |
| 23. | Э02-02-002-01 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметр труб, мм: до 25 (уплотнительный состав) | 1 м |  | 2 | 305.14 | 610.28 |
| 23. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2 | 4 | 68.290 | 273.16 |
| 23. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2 | 4 | 84.280 | 337.12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 457.71 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 32.04 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 100.03 |
| 24. | Э02-02-004-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. |  | 1 | 25.59 | 25.59 |
| 24. 1. | з1-0038 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 0.31 | 0.31 | 82.560 | 25.59 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 19.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 1.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46.13 |
| 25. | Э02-02-002-02 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметр труб, мм: 32 (уплотнительный состав) | 1 м |  | 5 | 335.65 | 1 678.27 |
| 25. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.2 | 11 | 68.290 | 751.19 |
| 25. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.2 | 11 | 84.280 | 927.08 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 258.70 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 88.11 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 025.08 |
| 27. | Э02-02-003-09 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена автоматических выключателей | 1 выключатель |  | 1 | 80.21 | 80.21 |
| 27. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.06 | 1.06 | 75.670 | 80.21 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 60.16 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 4.21 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 144.58 |
| 28. | Э02-02-003-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена щитов | 1 щит |  | 1 | 230.04 | 230.04 |
| 28. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 3.04 | 3.04 | 75.670 | 230.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 172.53 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.08 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 414.65 |
| 29. | Э02-02-003-44 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м |  | 0.4 | 3 711.49 | 1 484.60 |
| 29. 1. | з1-0038 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 15.3 | 6.12 | 82.560 | 505.27 |
| 29. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.89 | 0.756 | 193.240 | 146.09 |
| 29. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1.89 | 0.756 | 559.09 | 422.67 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 146.09 |
| 29. 4. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.7 | 1.08 | 35.48 | 38.32 |
| 29. 5. | х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 3.45 | 1.38 | 6.27 | 8.65 |
| 29. 6. | х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 1.89 | 0.756 | 674.19 | 509.69 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 102.66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 488.52 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 59.19 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 032.31 |
| 30. | Э02-02-003-50 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м |  | 0.4 | 2 226.73 | 890.69 |
| 30. 1. | з1-0038 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 23.8 | 9.52 | 82.560 | 785.97 |
| 30. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.11 | 0.044 | 193.240 | 8.50 |
| 30. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.11 | 0.044 | 559.09 | 24.60 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 8.50 |
| 30. 4. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.7 | 1.08 | 35.48 | 38.32 |
| 30. 5. | х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 4.84 | 1.936 | 6.27 | 12.14 |
| 30. 6. | х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.11 | 0.044 | 674.19 | 29.66 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 5.98 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 595.85 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.60 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 531.14 |
| 31. | Э02-02-003-69 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м |  | 0.4 | 581.12 | 232.45 |
| 31. 1. | з1-0038 | Рабочий среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 6.74 | 2.696 | 82.560 | 222.58 |
| 31. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.008 | 193.240 | 1.55 |
| 31. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.02 | 0.008 | 559.09 | 4.47 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 1.55 |
| 31. 4. | х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.02 | 0.008 | 674.19 | 5.39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 1.09 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 168.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.02 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 412.56 |
| 33. | Е18-06-007-02; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Установка фильтров диаметром 32 мм на г/в | 10 фильтров |  | 0.1 | 964.56 | 96.46 |
| 33. 1. | З1-1038; | Рабочий строитель среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 8.18 | 0.818 | 82.560 | 67.53 |
| 33. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.003 | 193.240 | 0.58 |
| 33. 3. | Х02-1141; | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0.003 | 558.52 | 1.68 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 0.58 |
| 33. 4. | Х04-0502; | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3.25 | 0.325 | 35.48 | 11.53 |
| 33. 5. | Х40-0001; | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.027 | 582.05 | 15.72 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 3.67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 51.08 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.04 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 149.59 |
| 34. | С1-26-2 | Вентиль 15Б 1п д.25мм | шт |  | 7 | 179.37 | 1 255.59 |
| 35. | С1-26-3 | труба 20*2,8/7,8 | м |  | 2 | 49.51 | 99.02 |
| 36. | С1-26-4 | труба 32*2,8/6м | м |  | 5 | 83.05 | 415.25 |
| 37. | С1-26-5 | фильтр сетчат муфт.д.32мм | шт |  | 1 | 323.57 | 323.57 |
| 38. | С1-26-6 | лента ФУМ | шт |  | 1 | 30.00 | 30.00 |
| 39. | С1-26-7 | Шпилька 12*1000 | шт |  | 1 | 70.00 | 70.00 |
| 40. | С1-26-8 | Шпилька 8*1000 | шт |  | 1 | 27.00 | 27.00 |
| 41. | С1-26-9 | Шайба увелич. М-12 | шт |  | 16 | 3.00 | 48.00 |
| 42. | С1-26-10 | Шайба увелич. М-8 | шт |  | 16 | 1.00 | 16.00 |
| 43. | С1-26-11 | Гайка М8 цинк | шт |  | 32 | 1.00 | 32.00 |
| 44. | С1-26-12 | Гайка М12 цинк | шт |  | 32 | 2.50 | 80.00 |
| 45. | С1-26-13 | автоматический выключатель ИЭК ВА47 | шт |  | 1 | 706.00 | 706.00 |
| 46. | С1-26-14 | Дин рейка 300мм | шт |  | 2 | 17.71 | 35.42 |
| 47. | С1-26-15 | Кабель UTP 4*2*0,52 | шт |  | 40 | 11.86 | 474.40 |
| 48. | С1-26-16 | Клипса д/трубы | шт |  | 50 | 1.70 | 85.00 |
| 49. | С1-26-17 | Диск отрезной по металлу 150 | шт |  | 4 | 25.00 | 100.00 |
| 50. | С1-26-18 | Крепп 50мм*50м | шт |  | 2 | 68.00 | 136.00 |
| 51. | С1-26-19 | Труба гофрированная ПВХ | упак. |  | 1 | 275.42 | 275.42 |
| 52. | С1-26-20 | Щит ЩРН-12 | шт |  | 1 | 542.37 | 542.37 |
| 53. | С1-26-21 | Комплект термометров | шт |  | 1 | 1 650.00 | 1 650.00 |
| 54. | С1-26-22 | Дроссель АВТ | шт |  | 1 | 93.22 | 93.22 |
| 55. | С1-26-23 | электроды №3 5кг | шт |  | 1 | 450.00 | 450.00 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 15 840.82 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 966.42 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 21, 27-31) |  |  |  |  | 1 521.48 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 21, 27-31) |  |  |  |  | 134.64 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 622.54 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 12 777.94 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 15-20, 22-25) |  |  |  |  | 4 193.81 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 15-20, 22-25) |  |  |  |  | 300.82 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 17 272.57 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 96.46 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 33) |  |  |  |  | 51.08 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 33) |  |  |  |  | 2.04 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 149.58 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 22 044.69 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 5 766.37 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 437.50 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 7 688.50 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 95.5353 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 3 968.04 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 26 012.73 |
|  | Раздел 4. Постоянные затраты |
| 57. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 6 389.24 | 6 389.24 |
| 58. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 804.94 | 804.94 |
| 62. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 1 710.51 | 1 710.51 |
| 63. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 230.16 | 230.16 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 9 134.85 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 134.85 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 134.85 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 9 134.85 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 644.27 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 10 779.12 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 89 398.79 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 966.42 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 21, 27-31) |  |  |  |  | 1 521.48 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 21, 27-31) |  |  |  |  | 134.64 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 622.54 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 86 335.91 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1, 3, 5, 6, 8-10, 12, 15-20, 22-25) |  |  |  |  | 42 096.52 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1, 3, 5, 6, 8-10, 12, 15-20, 22-25) |  |  |  |  | 3 206.63 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 131 639.06 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 96.46 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 33) |  |  |  |  | 51.08 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 33) |  |  |  |  | 2.04 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 149.58 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 136 411.18 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 43 669.08 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 3 343.31 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 58 225.45 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 741.13186 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 24 554.01 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 160 965.19 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |