|  |  |
| --- | --- |
|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Советская, 50 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин декабрь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
| с | по |
| 26 | декабрь | 01.12.2014 | 31.12.2014 |
| **А К Т** |
| **О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ** |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
|  |
| Сметная стоимость: | **55.861** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | **0.114** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **0.279** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **21.866** | тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Э02-04-001-14** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Осмотр вводных электрических щитков** | **100 шт.** |  | **0.01** | **1 570.14** | **15.70** |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 28.30 |
|  |
| **2.** | **Э02-04-001-12** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках** | **100 лестничных клеток** |  | **0.26** | **758.52** | **197.22** |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 2.34 | 84.280 | 197.22 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 147.92 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 10.35 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 355.49 |
|  |
| **3.** | **Э02-04-001-11** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях** | **1000 м2** |  | **4.5** | **337.12** | **1 517.04** |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 18 | 84.280 | 1 517.04 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 1 137.78 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 79.64 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 734.46 |
|  |
| **4.** | **Э02-01-002-46** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Очистка канализационной сети внутренней в подвале** | **100 м трубопровода** |  | **0.2** | **2 323.65** | **464.73** |
| 4. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 6.44 | 71.980 | 463.55 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.002 | 589.67 | 1.18 |
| (1) | *143.42* | *0.29* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 347.66 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 24.37 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 836.76 |
|  |
| **5.** | **Э02-01-003-13** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Смена ламп люминисцентных** | **100 шт.** |  | **0.11** | **1 051.81** | **115.70** |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 13.9 | 1.529 | 75.670 | 115.70 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 86.78 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 6.07 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 208.55 |
|  |
| **6.** | **С102-1** | **Лампа L18W/640** | **шт** |  | **5** | **32.63** | **163.15** |
|  |
| **7.** | **С102-2** | **Лампа R50** | **шт** |  | **1** | **20.00** | **20.00** |
|  |
| **8.** | **С102-3** | **Галогенная лампа 150W** | **шт** |  | **5** | **28.00** | **140.00** |
|  |
| **9.** | **Э02-02-003-08** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Замена стартера** | **предохранитель** |  | **5** | **17.80** | **88.98** |
| 9. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.075 | 0.375 | 75.670 | 28.38 |
| 9. 2. | с300-0030-1 | стартер ST -151 4-22 | шт | 1 | 5 | 12.12 | 60.60 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 21.29 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 3.31 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 113.57 |
|  |
| **10.** | **Э02-02-004-16** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Демонтаж насосов циркуляционных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т** | **1 насос** |  | **1** | **962.64** | **962.64** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8*** |
| 10. 1. | з1-0037 | Рабочий среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 11.336 | 11.336 | 81.700 | 926.15 |
| *10. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.04* | *0.04* | *204.090* | *8.16* |
| 10. 3. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.04 | 0.04 | 558.52 | 22.34 |
| (1) | *204.09* | *8.16* |
| 10. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.024 | 589.67 | 14.15 |
| (1) | *143.42* | *3.44* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 700.73 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 49.90 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 713.27 |
|  |
| **11.** | **Э02-02-004-16** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Установка насосов циркуляционных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т** | **1 насос** |  | **1** | **3 104.30** | **3 104.30** |
| 11. 1. | з1-0037 | Рабочий среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 14.17 | 14.17 | 81.700 | 1 157.69 |
| *11. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.05* | *0.05* | *204.090* | *10.20* |
| 11. 3. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.05 | 0.05 | 558.52 | 27.93 |
| (1) | *204.09* | *10.20* |
| 11. 4. | х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0.52 | 0.52 | 80.76 | 42.00 |
| 11. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.03 | 589.67 | 17.69 |
| (1) | *143.42* | *4.30* |
| 11. 6. | с301-1494-1 | Насос циркуляционный калибр | шт | 1 | 1 | 1 859.00 | 1 859.00 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 875.92 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 119.41 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 099.62 |
|  |
| **12.** | **Э03-13-001-10** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Профосмотр колодцев канализации** | **1 шт.** |  | **2** | **141.53** | **283.06** |
| 12. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 76.530 | 200.51 |
| 12. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 589.67 | 82.55 |
| (1) | *143.42* | *20.08* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 150.38 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 13.00 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 446.45 |
|  |
|  |
|  | **Раздел 1. Лапштаев (ремонт подъезда)** |
|  |
| **13.** | **Е13-06-003-01;** **(Постановление № 135 от 29.03.2010)** | **Очистка поверхности стен, потолков щетками** | **1 м2 очищаемой поверхности** |  | **100** | **102.15** | **10 215.45** |
|  |  | ***Начисления: Н5= 1.5*** |
| 13. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.35 | 135 | 75.670 | 10 215.45 |
|  |
| **14.** | **Э03-09-001-137** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков** | **100 м2 покрытия** |  | **0.84** | **1 589.53** | **1 335.21** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5*** |
| 14. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 12.15 | 10.206 | 84.280 | 860.16 |
| *14. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.015* | *0.0126* | *143.420* | *1.81* |
| 14. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.015 | 0.0126 | 273.35 | 3.44 |
| (1) | *143.42* | *1.81* |
| 14. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.015 | 0.0126 | 589.67 | 7.43 |
| (1) | *143.42* | *1.81* |
| 14. 5. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.084 | 17.21 | 1.45 |
| 14. 6. | с101-9732 | Грунтовка | т | 0.013 | 0.01092 | 42 374.00 | 462.72 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 646.48 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 59.45 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 041.14 |
|  |
| **15.** | **Э03-09-001-139** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен** | **100 м2 покрытия** |  | **0.16** | **1 393.58** | **222.97** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5*** |
| 15. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9.825 | 1.572 | 84.280 | 132.49 |
| *15. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.015* | *0.0024* | *143.420* | *0.34* |
| 15. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.015 | 0.0024 | 273.35 | 0.66 |
| (1) | *143.42* | *0.34* |
| 15. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.015 | 0.0024 | 589.67 | 1.42 |
| (1) | *143.42* | *0.34* |
| 15. 5. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.016 | 17.21 | 0.28 |
| 15. 6. | с101-9732 | Грунтовка | т | 0.013 | 0.00208 | 42 374.00 | 88.14 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 99.62 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 9.68 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 332.27 |
|  |
| **16.** | **Э03-09-001-37** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **шпатлевка стен, подготовленным под окраску 1-ый слой** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** |  | **0.84** | **2 446.79** | **2 055.30** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5*** |
| 16. 1. | з1-0039 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 17.985 | 15.1074 | 83.420 | 1 260.26 |
| *16. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.015* | *0.0126* | *143.420* | *1.81* |
| 16. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.015 | 0.0126 | 273.35 | 3.44 |
| (1) | *143.42* | *1.81* |
| 16. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.045 | 0.0378 | 589.67 | 22.29 |
| (1) | *143.42* | *5.42* |
| 16. 5. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4.4 | 3.696 | 105.40 | 389.56 |
| 16. 6. | с101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.029 | 0.02436 | 15 500.00 | 377.58 |
| 16. 7. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.15 | 0.126 | 17.21 | 2.17 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 946.55 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 90.06 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 091.91 |
|  |
| **17.** | **Э03-09-001-37** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **шпатлевка стен, подготовленным под окраску 2-оой** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** |  | **0.84** | **1 829.39** | **1 536.69** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 0.75, Н4= 0.75, Н5= 1.125, Н48= 0.75*** |
| 17. 1. | з1-0039 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 13.48875 | 11.33055 | 83.420 | 945.19 |
| *17. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.0075* | *0.0063* | *143.420* | *0.90* |
| 17. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0075 | 0.0063 | 273.35 | 1.72 |
| (1) | *143.42* | *0.90* |
| 17. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0225 | 0.0189 | 589.67 | 11.14 |
| (1) | *143.42* | *2.71* |
| 17. 5. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 3.3 | 2.772 | 105.40 | 292.17 |
| 17. 6. | с101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.02175 | 0.01827 | 15 590.00 | 284.83 |
| 17. 7. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.1125 | 0.0945 | 17.21 | 1.63 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 709.57 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 67.39 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 313.65 |
|  |
| **18.** | **Э03-09-001-38** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **шпатлевка потолков, подготовленных под окраску 1-ый слой** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** |  | **0.16** | **3 066.47** | **490.63** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5*** |
| 18. 1. | з1-0039 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 24.75 | 3.96 | 83.420 | 330.34 |
| *18. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.015* | *0.0024* | *143.420* | *0.34* |
| 18. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.015 | 0.0024 | 273.35 | 0.66 |
| (1) | *143.42* | *0.34* |
| 18. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0096 | 589.67 | 5.66 |
| (1) | *143.42* | *1.38* |
| 18. 5. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4.4 | 0.704 | 105.40 | 74.20 |
| 18. 6. | с101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.032 | 0.00512 | 15 500.00 | 79.36 |
| 18. 7. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.15 | 0.024 | 17.21 | 0.41 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 248.01 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 22.16 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 760.80 |
|  |
| **19.** | **Э03-09-001-38** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **шпатлевка потолков, подготовленных под окраску 2-ой слой** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** |  | **0.16** | **2 292.14** | **366.74** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 0.75, Н4= 0.75, Н5= 1.125, Н48= 0.75*** |
| 19. 1. | з1-0039 | Рабочий среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 18.5625 | 2.97 | 83.420 | 247.76 |
| *19. 2.* | *з1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.0075* | *0.0012* | *143.420* | *0.17* |
| 19. 3. | х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0075 | 0.0012 | 273.35 | 0.33 |
| (1) | *143.42* | *0.17* |
| 19. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0048 | 589.67 | 2.83 |
| (1) | *143.42* | *0.69* |
| 19. 5. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 3.3 | 0.528 | 105.40 | 55.65 |
| 19. 6. | с101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.024 | 0.00384 | 15 590.00 | 59.87 |
| 19. 7. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.1125 | 0.018 | 17.21 | 0.31 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 185.95 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 16.58 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 569.27 |
|  |
| **20.** | **Э03-09-001-95** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 %(3слоя)** | **м2** |  | **56** | **48.13** | **2 695.20** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5*** |
| 20. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 0.3 | 16.8 | 76.530 | 1 285.70 |
| 20. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0009 | 0.0504 | 589.67 | 29.72 |
| (1) | *143.42* | *7.23* |
| 20. 3. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.016 | 0.896 | 105.40 | 94.44 |
| 20. 4. | с402-1959-1 | Краска ВД-АК-210 | т | 0.00063 | 0.03528 | 36 420.00 | 1 284.90 |
| 20. 5. | с409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.000044 | 0.002464 | 178.25 | 0.44 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 964.28 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 109.78 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 769.26 |
|  |
| **21.** | **Е62-17-2;** **(Постановление № 135 от 29.03.2010)** | **Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (3 слоя)** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** |  | **0.16** | **5 531.69** | **885.07** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5*** |
| 21. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 39.15 | 6.264 | 76.530 | 479.38 |
| *21. 2.* | *З1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.15* | *0.024* | *143.420* | *3.44* |
| 21. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.024 | 273.35 | 6.56 |
| (1) | *143.42* | *3.44* |
| 21. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.0144 | 589.67 | 8.49 |
| (1) | *143.42* | *2.07* |
| 21. 5. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0044 | 0.000704 | 178.25 | 0.13 |
| 21. 6. | с101-1959-1 | Краска водоэмульсионная белая ВД-АК | т | 0.063 | 0.01008 | 38 741.00 | 390.51 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 362.12 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 14.48 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 261.67 |
|  |
| **22.** | **Э03-09-001-85** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 10 %** | **м2** |  | **28** | **63.18** | **1 769.01** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5*** |
| 22. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 0.42 | 11.76 | 76.530 | 899.99 |
| 22. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0009 | 0.0252 | 589.67 | 14.86 |
| (1) | *143.42* | *3.61* |
| 22. 3. | с101-0456-1 | Грунт эмаль серая | т | 0.000151 | 0.004228 | 186 471.00 | 788.40 |
| 22. 4. | с101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.00056 | 57 697.97 | 32.31 |
| 22. 5. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.011 | 0.308 | 105.40 | 32.46 |
| 22. 6. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.0018 | 0.0504 | 17.21 | 0.87 |
| 22. 7. | с409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.000024 | 0.000672 | 178.25 | 0.12 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 674.99 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 73.32 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 517.32 |
|  |
| **23.** | **Э03-09-001-91** **(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)** | **Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10 % (д/двери)** | **м2** |  | **6.4** | **218.20** | **1 396.51** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 2.6, Н4= 2.6, Н5= 2.6, Н48= 2.6*** |
| 23. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.118 | 7.1552 | 76.530 | 547.59 |
| 23. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.00156 | 0.009984 | 589.67 | 5.89 |
| (1) | *143.42* | *1.43* |
| 23. 3. | с101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.000468 | 0.0029952 | 57 697.97 | 172.82 |
| 23. 4. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.0286 | 0.18304 | 105.40 | 19.29 |
| 23. 5. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.00468 | 0.029952 | 17.21 | 0.52 |
| 23. 6. | с402-0426-1 | Грунт Эмаль серая | т | 0.0005434 | 0.00347776 | 187 000.00 | 650.34 |
| 23. 7. | с409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0000624 | 0.00039936 | 178.25 | 0.07 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 410.69 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 54.22 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 861.42 |
|  |
| **25.** | **Э02-01-002-21** **(приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12)** | **Установка люка ревизий** | **100 шт.** |  | **0.01** | **30 286.39** | **302.86** |
| 25. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 17 | 0.17 | 75.670 | 12.86 |
| 25. 2. | с103-1017-1 | лючок пластиковый | шт | 100 | 1 | 290.00 | 290.00 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 75% | 9.65 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 3% | 9.38 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 321.88 |
|  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  |  | **23 271.64** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **23 271.64** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 14-23, 25)** |  |  |  |  | **5 257.90** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 14-23, 25)** |  |  |  |  | **526.49** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **29 056.03** |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  |  | **29 056.03** |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  |  | **5 257.90** |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  |  | **526.49** |
|  | **Оплата основных рабочих** |  |  |  |  | **17 217.17** |
|  | **Трудозатраты осн. рабочих** |  |  |  |  | **222.29515** |
|  |
|  | **Раздел 2. Постоянные затраты** |
|  |
|  |
| **27.** | **С договор 2.** | **Аварийная служба** | **м2** |  | **1** | **6 389.24** | **6 389.24** |
|  |
| **28.** | **С договор 4.** | **Вентканалы** | **м2** |  | **1** | **804.94** | **804.94** |
|  |
|  |
| **33.** | **С договор 3.** | **Техобслуживание ВДГО** | **м2** |  | **1** | **230.16** | **230.16** |
|  |
|  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** |  |  |  |  | **7 424.34** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **7 424.34** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **7 424.34** |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** |  |  |  |  | **7 424.34** |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО АКТУ** |  |  |  |  | **37 768.50** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **88.98** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 9)** |  |  |  |  | **21.29** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 9)** |  |  |  |  | **3.31** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **113.58** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **37 679.52** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-5, 10-12, 14-23, 25)** |  |  |  |  | **8 716.84** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-5, 10-12, 14-23, 25)** |  |  |  |  | **830.07** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  |  | **47 226.43** |
|  | **. ВСЕГО ПО АКТУ** |  |  |  |  | **47 340.01** |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  |  | **8 738.13** |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  |  | **833.38** |
|  | **НДС** |  |  |  | **18** | **8 521.20** |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  |  | **55 861.21** |
|  | **Оплата основных рабочих** |  |  |  |  | **21 839.11** |
|  | **Трудозатраты осн. рабочих** |  |  |  |  | **279.29145** |

|  |  |
| --- | --- |
| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| М.П. |  |
|  |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| М.П. |  |