|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Советская, 62 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А.Лазуткин август 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 28 | август |  | 01.08.2014 | 31.08.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 66.722 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.329 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 26.203 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.18 | 758.52 | 136.53 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 1.62 | 84.280 | 136.53 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 102.40 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 7.17 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 246.10 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 3 | 337.12 | 1 011.36 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 12 | 84.280 | 1 011.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 758.52 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 53.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 822.98 |
| 6. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.1 | 2 323.58 | 232.36 |
| 6. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 3.22 | 71.980 | 231.78 |
| 6. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 582.05 | 0.58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 173.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.19 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 418.38 |
| 7. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | ревизия вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт. |  | 0.16 | 6 129.27 | 980.68 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 12.96 | 75.670 | 980.68 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 735.51 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 51.49 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 767.68 |
| 8. | Э02-01-001-30 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000 м3 объема здания |  | 18.789 | 288.30 | 5 416.92 |
|  |  | Начисления: Н5= 3 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 3.81 | 71.58609 | 75.670 | 5 416.92 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 4 062.69 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 284.39 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 764.00 |
| 9. | Э02-02-001-58 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 100 м3 здания |  | 187.89 | 65.83 | 12 369.34 |
| 9. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.87 | 163.4643 | 75.670 | 12 369.34 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 9 277.00 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 649.39 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 295.74 |
| 10. | Э02-06-001-14 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 11.7 | 605.36 | 7 082.67 |
| 10. 1. | з1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.01 | 58.617 | 96.650 | 5 665.33 |
| 10. 2. | х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.5 | 17.55 | 80.76 | 1 417.34 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 4 249.00 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 339.95 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 671.62 |
| 11. | Э02-01-002-35 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм на х/в | 100 шт. |  | 0.02 | 6 129.27 | 122.59 |
| 11. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 81 | 1.62 | 75.670 | 122.59 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 91.94 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 6.44 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 220.97 |
| 12. | Э02-02-001-24 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Смена кранов диаметр прохода, мм: 32 (уплотнительный состав) г/в | 1 кран |  | 2 | 126.63 | 253.27 |
| 12. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 0.83 | 1.66 | 68.290 | 113.36 |
| 12. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.83 | 1.66 | 84.280 | 139.90 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 189.95 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 13.30 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 456.52 |
| 13. | С1-28-1 | кран 11Б 27п 1д.32мм | шт |  | 2 | 210.45 | 420.90 |
| 14. | С1-28-2 | Вентиль 15Б1п1 д. 25мм | шт |  | 2 | 136.06 | 272.12 |
|  | техобслуживание крышной котельной |
| 15. | С2-3-3 | реагент 1л | шт |  | 1 | 1 000.00 | 1 000.00 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 17. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 4 765.93 | 4 765.93 |
| 18. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 600.43 | 600.43 |
| 22. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета | м2 |  | 1 | 620.32 | 620.32 |
| 23. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 171.69 | 171.69 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 6 158.37 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 158.37 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 158.37 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 6 158.37 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 108.51 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 7 266.88 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 35 472.81 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 35 472.81 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-3, 6-12) |  |  |  |  | 19 652.63 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-3, 6-12) |  |  |  |  | 1 418.22 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 56 543.66 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 56 543.66 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 19 652.63 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 418.22 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 26 203.50 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 328.59369 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 10 177.86 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 66 721.52 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Честнова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |