|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Советская, 62 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| С.А. Лазуткин сентябрь 2014 |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 28 | сентябрь |  | 01.09.2014 | 30.09.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 220.465 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 0.273 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.598 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 74.097 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 2. Ремонт подъезда |
| 1. | Е15-04-027-05; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | шпатлевка стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 2.73 | 2 637.84 | 7 201.31 |
|  |  | Объем: 910*0.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |
| 1. 1. | З1-1039; | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 14.388 | 39.27924 | 134.280 | 5 274.42 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0273 | 135.800 | 3.71 |
| 1. 3. | Х03-0954; | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0273 | 273.35 | 7.46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 3.71 |
| 1. 4. | Х40-0001; | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0819 | 582.05 | 47.67 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 11.12 |
| 1. 5. | С101-1596; | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4.4 | 12.012 | 105.40 | 1 266.06 |
| 1. 6. | С101-1757; | Ветошь | кг | 0.15 | 0.4095 | 17.21 | 7.05 |
| 1. 7. | с101-1667-1 | Шпатлевка финишная | т | 0.015 | 0.04095 | 14 619.00 | 598.65 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80.33% | 4 239.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37.4% | 1 974.02 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 415.25 |
| 2. | Е15-04-027-06; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | шпатлевка потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.57 | 3 370.39 | 1 921.12 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |
| 2. 1. | З1-1039; | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 19.8 | 11.286 | 134.280 | 1 515.48 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0057 | 135.800 | 0.77 |
| 2. 3. | Х03-0954; | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0057 | 273.35 | 1.56 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.77 |
| 2. 4. | Х40-0001; | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0228 | 582.05 | 13.27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 3.10 |
| 2. 5. | С101-1596; | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4.4 | 2.508 | 105.40 | 264.34 |
| 2. 6. | С101-1757; | Ветошь | кг | 0.15 | 0.0855 | 17.21 | 1.47 |
| 2. 7. | с101-1667-1 | Шпатлевка финишная | т | 0.015 | 0.00855 | 14 619.00 | 124.99 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80.33% | 1 218.00 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37.4% | 567.08 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 706.20 |
| 3. | Е15-04-006-01; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия |  | 0.57 | 1 449.74 | 826.35 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |
| 3. 1. | З1-1040; | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 9.72 | 5.5404 | 135.800 | 752.39 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0057 | 135.800 | 0.77 |
| 3. 3. | Х03-0954; | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0057 | 273.35 | 1.56 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.77 |
| 3. 4. | Х40-0001; | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0057 | 582.05 | 3.32 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.77 |
| 3. 5. | С101-1757; | Ветошь | кг | 0.1 | 0.057 | 17.21 | 0.98 |
| 3. 6. | с101-9732-1 | грунтовка для внутренних работ | т | 0.003 | 0.00171 | 39 831.00 | 68.11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80.33% | 605.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37.4% | 281.68 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 713.05 |
| 4. | Е15-04-006-03; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |  | 9.1 | 1 180.91 | 10 746.28 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |
| 4. 1. | З1-1040; | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 7.86 | 71.526 | 135.800 | 9 713.23 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.091 | 135.800 | 12.36 |
| 4. 3. | Х03-0954; | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.091 | 273.35 | 24.87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 12.36 |
| 4. 4. | Х40-0001; | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.091 | 582.05 | 52.97 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 12.36 |
| 4. 5. | С101-1757; | Ветошь | кг | 0.1 | 0.91 | 17.21 | 15.66 |
| 4. 6. | с101-9732-2 | грунтовка для внутренних работ | т | 0.0015 | 0.01365 | 29 000.00 | 395.85 |
| 4. 7. | с101-9732-3 | грунтовка для внутренних работ | т | 0.0015 | 0.01365 | 39 831.00 | 543.69 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80.33% | 7 812.57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37.4% | 3 637.37 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 196.22 |
| 5. | Е62-16-2; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 9.1 | 4 139.53 | 37 669.69 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |
| 5. 1. | З1-1031; | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 24.108 | 219.3828 | 121.890 | 26 740.57 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.91 | 135.800 | 123.58 |
| 5. 3. | Х03-0954; | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.91 | 273.35 | 248.75 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 123.58 |
| 5. 4. | Х40-0001; | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.546 | 582.05 | 317.80 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 74.15 |
| 5. 5. | С409-0639; | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0044 | 0.04004 | 178.25 | 7.14 |
| 5. 6. | с101-1959-1 | Краска ВД-АК розовая | т | 0.029 | 0.2639 | 39 240.00 | 10 355.44 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 18 267.62 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 10 745.66 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 66 682.97 |
| 6. | Е62-17-2; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 4.56 | 4 160.34 | 18 971.14 |
|  |  | Объем: 570.0*0.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |
| 6. 1. | З1-1031; | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 31.32 | 142.8192 | 121.890 | 17 408.23 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.456 | 135.800 | 61.92 |
| 6. 3. | Х03-0954; | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.456 | 273.35 | 124.65 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 61.92 |
| 6. 4. | Х40-0001; | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.2736 | 582.05 | 159.25 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 37.15 |
| 6. 5. | С409-0639; | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0044 | 0.020064 | 178.25 | 3.58 |
| 6. 6. | с101-1959-1 | Краска водоэмульсионная ПФ-115 белая | т | 0.01 | 0.0456 | 27 970.00 | 1 275.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 11 879.70 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 6 988.06 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37 838.90 |
| 7. | Е62-18-3; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Окраска масляными составами торцов лестничных маршейи площадок | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.58 | 7 121.19 | 4 130.29 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |
| 7. 1. | З1-1032; | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 48.84 | 28.3272 | 123.410 | 3 495.86 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.058 | 135.800 | 7.88 |
| 7. 3. | Х03-0954; | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.058 | 273.35 | 15.85 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 7.88 |
| 7. 4. | Х40-0001; | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0348 | 582.05 | 20.26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 4.73 |
| 7. 5. | С409-0639; | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.001392 | 178.25 | 0.25 |
| 7. 6. | с101-0453-1 | Эмаль ПФ- 115 коричневая | т | 0.0124 | 0.007192 | 83 158.00 | 598.07 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 2 382.54 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 1 401.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 914.33 |
| 8. | Е62-18-2; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей (сапожок) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1.34 | 6 888.68 | 9 230.84 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2 |
| 8. 1. | З1-1032; | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 46.08 | 61.7472 | 123.410 | 7 620.22 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.134 | 135.800 | 18.20 |
| 8. 3. | Х03-0954; | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.134 | 273.35 | 36.63 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 18.20 |
| 8. 4. | Х40-0001; | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0804 | 582.05 | 46.80 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 10.92 |
| 8. 5. | С409-0639; | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.003216 | 178.25 | 0.57 |
| 8. 6. | с101-0453-1 | Эмаль ПФ- 115 коричневая | т | 0.0137 | 0.018358 | 83 158.00 | 1 526.61 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 5 194.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 3 055.37 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 480.33 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 90 697.02 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 90 697.02 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.33 - по стр. 1-4; %=68 - по стр. 5-8) |  |  |  |  | 51 599.50 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=37.4 - по стр. 1-4; %=40 - по стр. 5-8) |  |  |  |  | 28 650.73 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 170 947.25 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 170 947.25 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 51 599.50 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 28 650.73 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 72 749.59 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 581.59574 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 30 770.51 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 201 717.76 |
|  | Раздел 3. С.А.Лазуткин |
| 9. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 9. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 10. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.18 | 758.52 | 136.53 |
| 10. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 1.62 | 84.280 | 136.53 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 102.40 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 7.17 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 246.10 |
| 11. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2.5 | 337.12 | 842.80 |
| 11. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 10 | 84.280 | 842.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 632.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 44.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 519.15 |
| 12. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Профосмотр колодцев | 1 шт. |  | 2 | 141.00 | 282.00 |
| 12. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 76.530 | 200.51 |
| 12. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 582.05 | 81.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 19.01 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 445.35 |
| 13. | Э02-02-003-05 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели) | 1 прибор |  | 1 | 14.38 | 14.38 |
| 13. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.19 | 0.19 | 75.670 | 14.38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 10.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.75 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25.92 |
| 14. | Э02-02-003-20 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Замена таймера освещения | шт |  | 1 | 48.43 | 48.43 |
| 14. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.64 | 0.64 | 75.670 | 48.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 36.32 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 87.30 |
| 15. | Ц11-02-001-01; (Постановление № 135 от 29.03.2010) | Установка контролера | 1 шт. |  | 1 | 90.49 | 90.49 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 15. 1. | З1-2042; | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 1.03 | 1.03 | 86.130 | 88.71 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 66.53 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 2.66 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 159.68 |
| 16. | С1-28-1 | Контролер CCU-H-AR- PBC | шт |  | 1 | 5 266.95 | 5 266.95 |
| 17. | С1-28-2 | Выкл-кнопка | шт |  | 1 | 60.17 | 60.17 |
| 18. | С1-28-3 | Таймер ТО47 освещения | шт |  | 1 | 576.27 | 576.27 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 7 333.72 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 153.30 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 13-15) |  |  |  |  | 113.64 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 13-15) |  |  |  |  | 5.96 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 272.90 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 180.42 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 9-12) |  |  |  |  | 896.66 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 9-12) |  |  |  |  | 65.21 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 142.29 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 8 415.19 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 010.30 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 71.17 |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 15) |  |  |  |  | 1.77 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 1 347.06 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 16.2863 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 514.73 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 9 929.92 |
|  | Раздел 4. Постоянные затраты |
| 19. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 658.39 | 658.39 |
| 20. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 4 765.93 | 4 765.93 |
| 21. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 600.43 | 600.43 |
| 25. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 1 275.92 | 1 275.92 |
| 26. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 171.69 | 171.69 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 7 472.36 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 472.36 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 472.36 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 7 472.36 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 1 345.02 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 8 817.38 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 105 503.10 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 153.30 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 13-15) |  |  |  |  | 113.64 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 13-15) |  |  |  |  | 5.96 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 272.90 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 105 349.80 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.33 - по стр. 1-4; %=68 - по стр. 5-8; %=75 - по стр. 9-12) |  |  |  |  | 52 496.16 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=37.4 - по стр. 1-4; %=40 - по стр. 5-8; %=3 - по стр. 9-12) |  |  |  |  | 28 715.94 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 186 561.90 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 186 834.80 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 52 609.80 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 28 721.90 |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 15) |  |  |  |  | 1.77 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 74 096.65 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 597.88204 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 33 630.26 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 220 465.06 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев С.А.Лазуткин |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |